## Zał.4

Lista sprzętu i aparatury

### Pakiet 1 - RESPIRATORY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RESPIRATOR | NPB 740 | 262 | 2000 | Wrzesień18/ 1 | BENNETT | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | RESPIRATOR | NPB 840 | 341 | 2010 | Luty18/ 1 | BENNETT | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |

### Pakiet 2 - RESPIRATORY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | RESPIRATOR | 15020C | 86 | 1992 | Wrzesień18/ 1 | BIRD | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |

#### Pakiet 3 - RESPIRATORY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RESPIRATOR | IV 100B | 25 | 1990 | Wrzesień18/ 1 | SECHRIST | Oddział Noworodkowy |
| 2. | RESPIRATOR | VENTIPAC | T/356 |  | Wrzesień18/ 1 | SMITHS Medical | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 3. | RESPIRATOR | PARA PAC 2D | T/375 |  | Wrzesień18/ 1 | SMITHS Medical | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 4. | RESPIRATOR | AMBU MATIC | T/140 | 1994 | Wrzesień18/ 1 |  | Diagnostyka Obrazowa |

Pakiet 4 - RESPIRATORY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RESPIRATOR | MEDUMAT STANDARD | T/105 | 2008 | czerwiec-18 / 1 | WEINMANN | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 2. | RESPIRATOR | MEDUMAT STANDARD | T/277/9 | 2010 | grudzień -17/ 1 | WEINMANN | Szpitalny Oddział Ratunkowy |

Pakiet 5 - RESPIRATORY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RESPIRATOR | EVITA | T/300 | 1988 | Wrzesień18/ 1 | DRAGER | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | RESPIRATOR | EVITA | T/301 | 1988 | Wrzesień18/ 1 | DRAGER | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 3. | RESPIRATOR | EVITA XL | T/202 | 2009 | Listopad-17/ 1 maj -18/ 1 | DRAGER | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 4. | RESPIRATOR | EVITA XL | T/203 | 2009 | listopad -17/ 1 maj -18/ 1 | DRAGER | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 5. | RESPIRATOR | OXYLOG | T/204 | 2009 | Maj 18 /1 | DRAGER | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 6. | RESPIRATOR | OXYLOG | 354 | 2001 | Wrzesień18/ 1 | DRAGER | Szpitalny Oddział Ratunkowy |

### Pakiet 6 - APARATY DO ZNIECZULENIA

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT DO ZNIECZULENIA Z MONITOREM CAM-FCM1 monitor pacjenta S5 Light rok prod. 2000 z modułem gazowym | AESPIRE 7100 | T/18 | 2006 | czerwiec-18 / 1 | DATEX OHMEDA | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 2. | APARAT DO ZNIECZULENIA | AESTIVA 3000 | T/320 |  | styczeń-18 / 1 | DATEX OHMEDA | Oddział Gin.-Poł. |
| 3. | APARAT DO ZNIECZULENIA | AESTIVA /5 | T/329 |  | czerwiec-18 / 1 | DATEX OHMEDA | Endoskopia |
| 4. | APARAT DO ZNIECZULENIA | AESTIVA /5 | T/351 | 2003 | marzec-18 / 1 | DATEX OHMEDA | Diagnostyka Obrazowa -TK |
| 5. | APARAT DO ZNIECZULENIA | EXCEL 210SE | T/399 |  | czerwiec-18 /1 | DATEX OHMEDA | Oddział Chirurgii |
| 6. | RESPIRATOR | CENTIVA/5 | T/19 | 2006 | styczeń -18/1 | DATEX OHMEDA | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |

Pakiet 7 - APARATY DO ZNIECZULENIA

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT DO ZNIECZULENIA - pełne wyposażenie- monitor pacjenta Delta, moduł Scio, parownik Sigma Delta | FABIUS GS | 430 | 2005 | grudzień-17 / 1 czerwiec-18 / 1 | DRAGER | Blok Operacyjny |
| 2. | APARAT DO ZNIECZULENIA – pełne wyposażenie- monitor pacjenta Delta XL, moduł Scio, parownik DW-2000 S | FABIUS TIRO | T/238 | 2009 | grudzień-17 / 1 czerwiec-18 / 1 | DRAGER | Blok Operacyjny |
| 3. | APARAT DO ZNIECZULENIA - pełne wyposażenie- monitor pacjenta Delta XL, moduł Scio, parownik DW-2000 S | FABIUS TIRO | T/239 | 2009 | grudzień-17 / 1 czerwiec-18 / 1 | DRAGER | Blok Operacyjny |

### Pakiet 8 - APARATY DO ELEKTROCHIRURGII

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ES 400 | T/297 | 2011 | czerwiec -18 / 1 | EMED | Oddział Gin.-Poł. |
| 2. | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ES 350 | 1 | 2009 | marzec-18 / 1 | EMED | Endoskopia |
| 4. | LANCETRON ARGONOWY | ES-VISION | T/236 | 2009 | czerwiec-18 / 1 | EMED | Blok Operacyjny |
| 5. | LANCETRON ARGONOWY | ES-VISION | T/237 | 2009 | czerwiec -18/ 1 | EMED | Blok Operacyjny |

### Pakiet 9- APARATY DO ELEKTROCHIRURGII

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Force EZ 8C | T/97 | 2008 | czerwiec -18/ 1 | Valleylab | Blok Operacyjny |

##### Pakiet 10 - APARATY USG

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT USG | EN VISOR | T/17 | 2007 | Wrzesień18/ 1 | PHILIPS | Diagnostyka Obrazowa |

Pakiet 11 - APARATY USG

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT USG | MINDRAY DC7 | 278 | 2010 | styczeń-18 / 1 | MINDRAY | Oddział Gin.-Poł. |

Pakiet 12 - APARATY USG

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT USG | Sonoscape 1000 |  | 2006 | listopad-18 / 1 |  | Oddział Gin.-Poł. |
| 2. | APARAT USG PRZENOŚNY | LOGIQ BOOK | T/264 | 2007 | LUTY-18 / 1 | GE Healthcare | Szpitalny Oddział Ratunkowy |

Pakiet 14 - APARATY ENDOSKOPOWE

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BRONCHOFIBEROSKOP | BF-MP60 | T/265 | 2007 | styczeń-18 / 1 | OLYMPUS | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 2. | BRONCHOFIBEROSKOP | FI-16BS | T/233 | 2009 | Październik-18 / 1 | PENTAX | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |

### Pakiet 15 - KARDIOMONITORY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CENTRALA | M3150 | T/172/1 | 2009 | Wrzesień18/ 1 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | KARDIOMONITOR | MP50 | T/168 | 2009 | Wrzesień18/ 1 | PHILIPS | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 3. | KARDIOMONITOR | MP50 | T/169 | 2009 | Wrzesień18/ 1 | PHILIPS | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 4. | KARDIOMONITOR | MP50 | T/170 | 2009 | Wrzesień18/ 1 | PHILIPS | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 5. | KARDIOMONITOR | MP50 | T/171 | 2009 | Wrzesień18/ 1 | PHILIPS | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 6. | KARDIOMONITOR | MP50 | T/172 | 2009 | Wrzesień18/ 1 | PHILIPS | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |

### Pakiet 16 - STERYLIZATORY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | STERYLIZATOR PAROWY | CISA 6464HB/2P/E/TS/SV | T/132 | 2009 | styczeń-18/1 | CISA | Centralna Sterylizacja |
| 2. | STERYLIZATOR PAROWY | CISA 6464HB/2P/E/TS/SV | T/133 | 2009 | styczeń -18/1 | CISA | Centralna Sterylizacja |

### Pakiet 17 – STERYLIZATORY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | STERYLIZATOR PLAZMOWY | STERRAD NX | T/148 | 2009 | styczeń-18/1 lipiec-18 / 1 | ADVANCED STERILIZATION | Centralna Sterylizacja |

### Pakiet 18 - ECHOKARDIOGRAF

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ECHOKARDIOGRAF | VIVID S5 | T/292 | 2011 | grudzień-17/1 | GE MEDICAL SYSTEM | Wewnętrzny – testy wysiłkowe |

#### Pakiet 19 – LAPAROSKOP

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LAPAROSKOP (zestaw) ŹRÓDŁO ŚWIATŁA KAMERA MEDYCZNA INSUFLATOR GAZU CO2 POMPA SSĄCO-PŁUCZĄCA MONITOR MEDYCZNY 19” | FIRMY KARL STORZ XENON NOVA TELECAM ENDOFLATOR DUOMAT 9419N | T/306 T/306/1/1 T/306/1/2 T/306/1/3 T/306/1/4 T/306/1/5 | 2007 | październik-18 / 1 | KARL STORZ | Blok Operacyjny |

#### Pakiet 20 – ZESTAW ARTROSKOPOWY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW ARTROSKOPOWY ŹRÓDŁO ŚWIATŁA MONITOR KONSOLA DO NAPĘDÓW KONSOLA DO SHAVERA | FIRMY STRYKER | T/294 | 2011 | październik-18 / 1 | STRYKER | Blok Operacyjny |

Pakiet 21 – URZĄDZENIA DO BADANIA SŁUCHU

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | URZĄDZENIE DO BADANIA SŁUCHU | EROSCAN | 370 | 2002 | marzec-18/ 1 | MAICO DIAGNOSTIC GMBH | Oddział Noworodkowy |
| 2. | URZĄDZENIE DO BADANIA SŁUCHU, EROSKAN | OTO READ | T/241 | 2009 | marzec-18/ 1 | MAICO DIAGNOSTIC GMBH | Oddział Noworodkowy |

Pakiet 22 – SKANER DO ZDJĘĆ RTG

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SKANER DO ZDJĘĆ RTG | CR 30 | T/360 | 2014 | październik-18 / 1 kwiecień-18 / 1 | AGFA | Diagnostyka Obrazowa |

Pakiet 23 – RTG

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT RTG | DUO DIAGNOST | T/72 | 2008 | Marzec-18/ 1 Wrzesień18/ 1 | PHILIPS | Diagnostyka Obrazowa |
| 2. | APARAT RTG | BV LIBRA 718022 | T/50 | 2007 | Wrzesień18/ 1 | PHILIPS | Blok Operacyjny |
| 3. | APARAT RTG | MOBILDRIVE AR30 | 269 | 2000 | kwiecień-18/ 1 | SMAM | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |

Pakiet 24 – SPRZĘT MEDYCZNY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WIERTARKA (zestaw) | Acculan 3Ti | T/195 | 2009 | grudzień-17 /1 | AESCULAP | Blok Operacyjny |
| 2. | DERMATOM (zestaw) | Acculan 3Ti Dermatom | T/205 | 2009 | grudzień-17 /1 | AESCULAP | Blok Operacyjny |
| 3. | STYMULATOR NERWÓW OBWODOWYCH | STIMUPLEX HNS12 | T/235 | 2009 | październik-18 / 1 | AESCULAP | Blok Operacyjny |

Pakiet 25 – INKUBATOR

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INKUBATOR | Atom 2100G | T/7 | 2006 | marzec-18 / 1 | DUTCHMED | Oddział Noworodkowy |

Pakiet 26 – NÓŻ HARMONICZNY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NÓŻ HARMONICZNY | GEN04 | T/175 | 2009 | grudzień-17 / 1 | ETHICON ENDO-SURGERY | Blok Operacyjny |

Pakiet 27 Histeroskop

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HISTEROSKOP Z POMPĄ POMPA UCHWYT WKŁAD UCHWYT WKŁAD | 8986402 8083.001 8642.6818 8083.001 8642.6508 | T/339 | 2013 | październik-18/ 1 | MEDEN-INMED | Blok Operacyjny |

Pakiet 28 Sprzęt noworodkowy

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIERNIK BILIRUBINY | JM-103 | T/346 | 2013 | luty-18/1 | DRAGER | Oddział Noworodkowy |
| 2. | STANOWISKO DO RESUSCYTACJI NOWORODKÓW | RESUSCITAIRE | T/347 | 2013 | luty-18/1 | DRAGER | Oddział Noworodkowy |
| 3. | INKUBATOR ZAMKNIĘTY | C2000 | T/348 | 2013 | luty-18/1 | DRAGER | Oddział Noworodkowy |

Pakiet 29 Uroflowometr

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | UROFLOWOMETR | FLOWMASTER | T/340 | 2013 | styczeń-18/1 | UROVISION | Poradnie Specjalistyczne |

Pakiet 30

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KARDIOSTYMULATOR | MIP 801 | 445 | 2005 | kwiecień-18/1 | ZABRZE- ITAM | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |

Pakiet 31 Urządzenie do terapii podciśnieniowej

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VIVANO TEC | --- | T/374 | 2014 | maj-18/1 | Paul Hartmann | Oddział Chirurgii |

Pakiet 32 Spirometr

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SPIROMETR | 1000S | 427 | 2004 | luty-18/1 | MES- Kraków | Oddział Dziecięcy |

Termin ważności przeglądu – 12 m-cy od daty wykonania przeglądu za wyjątkiem pozycji:

Pakiet 5 – poz.3,4 - termin ważności przeglądu – 6 m-cy

Pakiet 7 – poz.1,2,3 - termin ważności przeglądu – 6 m-cy

Pakiet 17 – poz.1- termin ważności przeglądu – 6 m-cy

Pakiet 22 – poz.1- termin ważności przeglądu – 6 m-cy

Pakiet 23 – poz.1- termin ważności przeglądu – 6 m-cy

Dopuszczamy wizję lokalną w/w sprzętów w celu uzyskania dodatkowych danych niezbędnych do złożenia oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.