## Arkusz1
Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia
RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE A
Pakiet 1
1 | Rękawiczka diagnostyczna winylowa bezpudrowa, pokryta na stronie wewnętrznej poliuretanem, grubość na palcu na pojedynczej ściance 0,10 do 0,12 mm, poziom AQL - 1,5,klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III. Opakowanie 100 szt.
|  | Rozmiar | ilość op.
|  | S | 400
|  | M | 800
|  | L | 400
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, polimerowane od strony roboczej, teksturowane na końcach palców, rolowany brzeg mankietu. Mediana grubości ścianki: na palcu 0,10mm, na dłoni 0,08 mm, na mankiecie 0,06 mm, długość min 240 mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 7,8N, AQL 1,0 (oznaczony na opakowaniu) – potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 nie starszym niż z 2017 r. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM D6319, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2 oraz min 10 cytostatyków na min 3 poziomie – potwierdzone Certyfikatem jednostki notyfikowanej. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min 2 poziomie - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością-potwierdzone Certyfikatem jednostki niezależnej i piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, DPG - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt
|  | Rozmiar | ilość op.
|  | S | 3200
|  | M | 12000
|  | L | 5200
|  | XL | 2000
Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie , na czas trwania umowy 100 sztuk dozowników/uchwytów naściennych do oferowanych rękawic.
RĘKAWICE diagnostyczne B
Pakiet 2
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, kolor pomarańczowy, pokryte polimerem obustronnie, bezpudrowe, teksturowane na końcach palców. Długość min. 28cm, grubość na palcu na pojedynczej ściance od 0,20 do 0,22 mm, poziom AQL 1,5.Siła zrywu przed starzeniem minimum 13N.Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. Opakowanie a 100 szt. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III.
|  | Rozmiar | ilość op.
|  | S | 100
|  | M | 200
|  | L | 400
|  | XL | 400
2 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana , powierzchnia wewnętrzna chlorowana, kolor ciemnoniebieski, grubość na palcu min. 0,36 mm, długość min. 300 mm, pozim AQL -1,5, zawartość protein poniżej 20ug/g, klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III.Rękawice mają spełniać normę EN-374-1. ( dołączyć raport niezależny ). Opakowanie 50 szt.
|  | Rozmiar | ilość op.
|  | M | 200
|  | L | 200
RĘKAWICE CHIRURGICZNE A
Pakiet 3
1 | Rękawiczka chirurgiczna lateksowa bezpudrowa z prostym mankietem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana.Chlorowana obustronnie. Długość min. 285 mm, grubość na palcu 0,22 mm, dłoń 0,205 mm, mankiet 0,24 mm, poziom AQL 1,0, zawartość protein poniżej 30 μg/g. Opakowania po 40 par rękawic.
|  | Rozmiar | ilość par
|  | 6 | 320
|  | 6.5 | 1600
|  | 7 | 4000
|  | 7.5 | 4500
|  | 8 | 6000
|  | 8.5 | 400
|  | 9 | 200
2 | Rękawiczka chirurgiczna ortopedyczna, lateksowa bezpudrowa z rolowanym mankietem z opaską samoprzylepną, kolor brązowy, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana i silikonowana , wewnętrzna pokrywana poliuretanem i silikonowana. Długość min. 295 mm, grubość na palcu 0,33 mm, dłoń 0,3 mm, mankiet 0,26 mm, poziom AQL 1,0, zawartość protein poniżej 30 μg/g. Opakowania po 50 par rękawic.
|  | Rozmiar | ilość par
|  | 6 | 200
|  | 6.5 | 280
|  | 7 | 800
|  | 7.5 | 1000
|  | 8 | 1000
|  | 8.5 | 240
3 | Rękawiczka chirurgiczna do mikrochirurgi, lateksowa bezpudrowa z rolowanym mankietem z opaską samoprzylepną, kolor brązowy, powierzchnia zewnętrzna gładka, chlorowana i silikonowana, wewnętrzna pokrywana poliuretanem i silikonowana. Długość min. 295 mm, grubość na palcu 0,18 mm, dłoń 0,15 mm, mankiet 0,12 mm, pozim AQL 1,0, zawatrość protein poniżej 30 μg/g.Opakowania po 50 par rękawic.
|  | Rozmiar | ilość par
|  | 7.5 | 700
4 | Rękawiczka chirurgiczna neoprenowa bezpudrowa z rolowanym mankietem z opaską samoprzylepną, kolor kremowy, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana i silikonowana, wewnętrzna pokrywana poliuretanem i silikonowana. Długość min. 300 mm, grubość na palcu 0,16 mm, dłoń 0,15 mm, mankiet 0,15 mm, poziom AQL-0,65. Opakowania po 50 par rękawic.
|  | Rozmiar | ilość par
|  | 7 | 300
|  | 7.5 | 300
RĘKAWICE CHIRURGICZNE B
Pakiet 4
1 | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe z mankietem– pokrywane polimerem, jałowe Surowiec: lateks – kauczuk naturalny Kolor: biały do jasnożółtego Sposób pakowania: 1 pudełko zawiera 50 par rękawic; Rodzaj powierzchni: teksturowana Kształt: osobno na prawą i lewą dłoń AQL: 1,0 Zawartość protein: maksimum 50 μg/g Opakowania po 50 par rękawic.
|  | Rozmiar | ilość par
|  | 6.5 | 600
|  | 7 | 1000
|  | 7.5 | 3000
|  | 8 | 4400
|  | 8.5 | 3000
|  | 8.5 | 6000
ZESTAWY DO CEWNIKOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Pakiet 5
| Nazwa | ilość
Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego:
Zestaw zapakowany jest w twardy blister jedno-komorowy i worek o następującym składzie:
1. Serweta podfoliowana 50cm x 60cm
2.Serweta podfoliowana 50cm x 60cm, otwór 5cm z rozcięciem, - 1szt,
| 3.Pęseta plastikowa anatomiczna zielona 13 cm - 1szt, | 2200 zestawów
4.Kleszczyki plastikowe typu pean 14 cm - 1szt,
5.Kompresy gazowe 17nitek, 8warstw, 7,5cmx7,5cm- 5szt,
6.Tupfery kule 17nitek, 20cmx20cm - 5szt,
7.Pojemnik plastikowy okrągły 125 ml wys. 3 cm średnica denka, 7,5 cm skala - 1szt,
8.Rękawiczki nitrylowe, niepudrowe rozmiar - M - 2szt
9.Strzykawka z wodą sterylną z 10% gliceryną 10ml - 1szt,
10.Żel do cewnikowania w strzykawce 6 ml
Wszystkie komponenty zestawu mają być jednorazowego użytku, jałowe.
poz. 1-10 zapakowane we wspólny worek.
Jedna etykieta z numerem katalogowym, datą ważności, serią z możliwością wklejania etykiety do dokumentacji.
WYROBY MEDYCZNE
PAKIET 6
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 150 cm końcówka luer-lock do podawania leków światłowrażliwych, jałowy, bez lateksu i ftalanów | szt | 1500
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 150 cm końcówka luer-lock wykonane z PVC, jałowy, bez lateksu i ftalanów | szt | 3000
3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowy otwór do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt | 45000
4 | Przyrząd do przetaczania płynów typ IS do przetaczania leków światłoczułych. Długość drenu 150 cm, jałowy, apirogenny, nietoksyczny, końcówki typu Luer Lock, duża komora kroplowa o długości części bursztynowej min.55 mm, wolna od PCV, z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym, rolkowy regulator przepływu z dodatkowym otworem do umieszczenia igły biorczej po użyciu, logo producenta na przyrządzie, czytelne oznakowanie braku ftalanów piktogramem, zgodnie z normą PN-EN 15986:2011, pakowane pojedynczo z widoczną datą sterylizacji. Każdy przyrząd zapakowany razem ze światłoczułą osłonką na butelkę z płynem infuzyjnym. | szt | 2000
5 | . Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowy otwór do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt | 2000
6 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, | szt | 2500