3/2019

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## NA USŁUGĘ

/Postępowanie poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy PZP. /

## I. Informacje wprowadzające

Przedmiotem postępowania jest zamówienie na wykonywanie napraw, przeglądów oraz konserwacji sprzętu medycznego.

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz  z późniejszymi zmianami, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację oraz zamieszczona na stronie internetowej zawierającej SIWZ i będzie dla nich wiążąca.

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „Zamawiający” – Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie”

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami

##### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

##### ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

### Dane Zamawiającego:

Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” . ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

NIP: 617 218 9328

#### KRS: 0000354792

Dokładny adres do korespondencji: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o.

ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.14

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62  3322359

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: przetargi@szpitaljarocin.pl

Znak Postępowania: 3/2019

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem postępowania jest zamówienie na wykonywanie napraw, przeglądów oraz konserwacji sprzętu medycznego opisanego w zał. nr 4 .

A.   W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania prac serwisowych - napraw aparatury i sprzętu medycznego , należących do zamawiającego .

- dokonywanie napraw pogwarancyjnych sprzętu,

- bieżącej konserwacji sprzętu zalecanej przez producenta oraz innych wynikających z przepisów bhp napraw i przeglądów zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu medycznego, oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z poźn. zm.),

- odnotowywanie faktu wykonania czynności serwisowych poprzez wpisanie w kartę eksploatacji sprzętu (paszport, formularz czynności serwisowych lub inny dokument urządzenia),

- sporządzanie notatek o stanie technicznym urządzeń, w tym nie nadających się już do naprawy – orzeczeń technicznych

B.  W ramach przeglądów wykonawca będzie zobowiązany do sprawdzenie wszystkich parametrów technicznych urządzenia w celu określenia jego stanu technicznego w szczególności :

( jeśli dotyczy danego sprzętu),

- sprawdzenie prawidłowości działania,

- sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń,

- sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów

- ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,

- wymiana części i akcesoria zużywalnych zgodnie z instrukcją producenta

- kalibracja urządzeń lub ich części, które tego zgodnie z obowiązującymi przepisami  wymagają,

-  pomiar oporności izolacji wszystkich konserwowanych urządzeń

-  kontrola stanu technicznego akumulatorów

- wszelkie pozostałe czynności jeżeli zostały  wskazane w DTR lub instrukcji producenta

- w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego

– przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT,

uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT.

C. Przez konserwację Zamawiający rozumie wykonanie wszystkich czynności konserwacyjnych przewidzianych w dokumentacji technicznej urządzenia, w szczególności wykonanie regulacji, czyszczenia , smarowania oraz wymiany wszystkich zużytych części , których wymianę przewiduje dokumentacja techniczna urządzenia.

UWAGA

Do wyceny przeglądu nie należy wliczać cen części niezbędnych do wykonania przeglądu np. czujników, akumulatorów, pakietów serwisowych itp. Przed wykonaniem-zakończeniem przeglądu Wykonawca musi złożyć ofertę cenową na części niezbędne do wykonania przeglądu z podaniem nazwy części, producenta, nr katalogowych. W przypadku braku akceptacji oferty Zamawiający ma prawo dostarczyć te części we własnym zakresie a Wykonawca zobowiązany jest wykonać przegląd przy użyciu tych części.

III. Opis części zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z wskazanymi pakietami.

IV. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .

VI.	Termin wykonania zamówienia .

12 m-cy od podpisania umowy

VII. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) którzy nie podlegają wykluczeniu

b)spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez

zamawiającego i dotyczą:

Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca powinien dysponować osobami które posiadają aktualne uprawnienia energetyczne do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń  na stanowisku eksploatacji i dozoru (minimum 2 osoby):

− urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających , przesyłających i zużywających energię elektryczną:

Pkt. 2. – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

Pkt. 10. aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2.

b) Wykonawca powinien dysponować osobami ( minimum 2)posiadającymi certyfikat potwierdzający przebyte szkolenie z zastosowania testera bezpieczeństwa w badaniu urządzeń medycznych zgodnie z PN EN 62353.

c)Wykonawca powinien posiadać/dysponować testerem bezpieczeństwa urządzeń medycznych, spełniający wymagania normy   PN-EN 62353

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24. ust 5 pkt 1)  ustawy.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy oraz 24 ust. 5 pkt 1.

6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego.

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz 2 a) do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt VIII.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w

pkt VIII.1 niniejszej SIWZ.

4. Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VIII.1 niniejszej SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

# W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia

W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Uwaga:

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentów dotyczących tych podmiotów wymienionych w pkt VIII.5 ppkt b)

6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie i zaplecze potrzebne do prawidłowego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy oraz zapewnia, że będzie je wykonywać z największą starannością.

8.W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

IX. Pozostałe dokumenty wymagane  przez Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć:

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy /zał. 1/

2)Pełnomocnictwa określone w pkt XIII.3) oraz XIII.5) SIWZ.

3)Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – zał. 5 (jeżeli Wykonawca korzysta z takiego podmiotu)

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VIII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. ,ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.14

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@szpitaljarocin.pl, a faksem na nr 62 33 22 359.

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert  Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 10. Pkt 7 niniejszej SIWZ.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) w kwestiach formalnych – Karolina Łubińska, Tomasz Roguszczak tel. 62 33 22 321

2) w kwestiach merytorycznych –Marek Kosiorowski tel. 62 33 22 160

XI. Wymagania dotyczące wadium.

1.Wysokość wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XII. Termin związania ofertą.

### Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od ostatniego terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 14 SIWZ.

XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert.

### 1)Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

### 2)Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

3)Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy , które winno mieć określony zakres oraz być dołączone do oferty w oryginale lub w kopii potwierdzonej „za zgodność„ przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

### 4)Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione (upoważnione) . Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum/podmioty występujące wspólnie , do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do ich reprezentowania w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

### 5)W przypadku oferty składanej  przez konsorcjum/podmioty występujące wspólnie (wymagana jest zgodność z art. 23 ustawy) należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo z określonym zakresem umocowania dla wyznaczonego lidera podpisane przez wszystkich członków konsorcjum/podmioty wyst. wspólnie . Każdy z członków konsorcjum/podmiotów wyst. wspólnie jest zobowiązany złożyć oświadczenie wskazane w pkt. VIII.1

6)Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

### 7)Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

### 8)Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta 3/2019 nie otwierać przed dniem 25.02.2019 roku, do godz. 10:10 ”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

### 9)Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

### 10)Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio podpunkt 9) niniejszego punktu. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

### Termin składania ofert upływa  25.02.2019 o godz. 10:00 . Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty należy dostarczyć do: Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.14

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2019 o godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.12.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP

XV. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie ewentualne upusty, koszty dojazdów, materiałów koniecznych dla przeprowadzenia przeglądu  itp.

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN

XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1.Cena przeglądów urządzeń 85%

Wartość punktowa kryterium ceny „C” będzie obliczana według wzoru  :

C  = (najniższa proponowana cena / cena oferty ocenianej) x 85

2.Cena roboczogodziny za naprawy 10%

Wartość punktowa kryterium ceny „C” będzie obliczana według wzoru  :

C  = (najniższa proponowana cena / cena oferty ocenianej) x 10

3.Zobowiązanie się Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu do nieodpłatnej dyspozycji urządzenia zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy 5%

Wykonawcy oferujący taką możliwość uzyskają w tym kryterium  5 pkt pozostali 0 pkt.

W przypadku zaoferowania spełnienia wskazanego kryterium do umowy zostanie wprowadzony następujący zapis:

Jeżeli czas naprawy urządzenia  przekroczy 10 dni roboczych, liczonych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu naprawy uszkodzonego urządzenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do nieodpłatnej dyspozycji urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach , a za zgodą zamawiającego urządzenia odbiegające uzgodnionymi parametrami od zastępowanego.

Koszty dostarczenia i odbioru urządzenia  pokrywa Wykonawca.

XVIII. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. Wzór umowy jaką Zamawiający zawrze  z wybranym Wykonawcą

1.Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa dostawy zgodnie z wzorem umowy stanowiącym zał. nr 3 do siwz.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wybrany do wykonania zamówienia poda zamawiającemu ceny przeglądów za poszczególne sprzęty w celu sporządzenia zał. nr 1 do umowy.

2.Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana w następujących przypadkach, przewidzianych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia:

-zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia wraz z obniżeniem ceny przez Wykonawcę w przypadku uzasadnionego wycofania z eksploatacji sprzętu i aparatury wymienionej w zał. nr 4 do SIWZ

-w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach Wykonawca może wówczas żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

3.Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług

4. Dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu trwania umowy:

- w przypadku zwiększenia zakresu zamówienia na podstawie art.144.

XXI. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia:

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.

Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Ujawnienie treści ofert, protokołu oraz załączników odbywać się będzie  wg następujących zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępniania dokumentów   i informacji,

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

- zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji

- udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

- Zamawiający prześle Wykonawcy na jego wniosek kopię protokółu

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej  określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XXIII. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom .

XXIV. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.  62 33 22 321, fax. 62 33 22 359; e-mail: sekretariat@szpitaljarocin.pl

  - inspektorem ochrony danych osobowych w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Spółka z o.o. jest Pan Michał Szczerbań,

kontakt: adres e-mail: abi@szpitaljarocin.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie napraw, przeglądów oraz konserwacji sprzętu medycznego znak sprawy 3/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki :

- Formularz ofertowy

- 2 i 2 a) Oświadczenia

- Wzór umowy

- Lista sprzętu i aparatury objętej umową

- Wzór zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

- Wykaz osób

- Wykaz narzędzi i urządzeń

ZATWIERDZAM:

3/2019

Zał.1

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zamówienie na wykonywanie napraw, przeglądów oraz konserwacji sprzętu medycznego .

# Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

e-mail ......................................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Oferent jest małym/średnim przedsiębiorstwem*

􀀀 TAK

􀀀 NIE

*zaznaczyć „x” właściwe

Dane dotyczące zamawiającego

„SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE” Sp. z o.o.

SZPITALNA 1

63-200 JAROCIN

tel/fax 33 22 350/33 22 359

Zobowiązania oferenta

Zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie wymaganiami Zamawiającego określonymi w  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie z dnia :......................

Pakiet .....( nr oferowanego pakietu )

1.Cena za przeglądy wszystkich wskazanych urządzeń

cena netto..................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT............................zł

cena brutto............................... zł

(słownie: .................................................................................................................)

2.Cena za 1 roboczogodzinę za naprawy

cena netto..................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT............................zł

cena brutto............................... zł

(słownie: .................................................................................................................)

3.W przypadku przedłużającej się naprawy zobowiązuję się do przekazania Zamawiającemu do nieodpłatnej dyspozycji urządzenia zastępczego na zasadach określonych w SIWZ

TAK   ----                                               NIE   ----

Należy wyraźnie zaznaczyć we wskazanym polu oferowaną opcję. Brak zaznaczenia lub zaznaczenie dwóch opcji spowoduje uznanie że Wykonawca nie oferuje  urządzenia zastępczego.

W przypadku składania oferty na większą ilość pakietów należy odpowiednio powtórzyć zapisy

Pakiet .....( nr oferowanego pakietu ) oraz pkt 1,2,3.

Wybranie mojej oferty jako najkorzystniejszej nie prowadzi / prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp ( w przypadku powstania obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dotyczy wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Oświadczam, że wymieniona powyżej kwoty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem

przedmiotu zamówienia – zgodnie z otrzymaną i sprawdzoną przeze mnie dokumentacją ,

a oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

Oświadczam, że akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy oraz zobowiązuję się  do jej zawarcia na przedstawionych w nim warunkach. Oferuję termin płatności zgodny z SIWZ i Projektem Umowy

PODWYKONAWCY: Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome należy również podać dane proponowanych podwykonawców):

- .........................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

1 ...........................................................................

2 ...........................................................................

Zastrzeżenie oferenta:

Zgodnie z art. 8 ustawy Oferent zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

1 ...........................................................................

2 ...........................................................................

3 ...........................................................................

4 ...........................................................................

.........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE

SPÓŁKA Z O.O.

SZPITALNA 1

63-200 JAROCIN

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na wykonywanie napraw, przeglądów oraz konserwacji sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      SIWZ w pkt VII.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ w pkt VII polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Oświadczam , że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia podmioty na zasobach których polegam zrealizują usługi do realizacji których te zdolności sa wymagane.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2a do SIWZ

Zamawiający:

SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE

SPÓŁKA Z O.O.

SZPITALNA 1

63-200 JAROCIN

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na wykonywanie napraw, przeglądów oraz konserwacji sprzętu medycznego  w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

# Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 . Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 	…………………………………………

(podpis)

Zał. nr 5

Ja:

_________________________________________________________________________

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.))

Działając w imieniu i na rzecz:

_________________________________________________________________________

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów:

_________________________________________________________________________

(określenie zasobu – osoby zdolne do wykonania zamówienia)

do dyspozycji Wykonawcy:

_________________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:

Utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego oraz konserwacja i naprawa sieci instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem, usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie

oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

- zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

- okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ dnia ___ ___ __ roku

_______________________________

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

Zał. nr 6

WYKAZ OSÓB

Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| Lp. | Imię i nazwisko | Informacja na temat kwalifikacji ,doświadczenia i wykształcenia | Informacje na temat uprawnień Podać zakres uprawnień i datę ważności | Informacje na temat posiadanych certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających przebyte szkolenie. Podać datę z i zakres szkolenia | Zakres wykonywanych czynności, okres czasu wykonywania czynności serwisowych urządzeń medycznych | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że wyżej wymienione osoby , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i certyfikaty.

.........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zał. nr 7

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia

narzędzi i urządzeń

| Lp. | Wymagane | Potwierdzenie dysponowania | Podać nazwę, producenta, typ, rok prod., ilość . |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych – min. 1 sztuka | tak |  |

Niniejszym oświadczam, że wykazany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny , sprawny technicznie , ma ważne świadectwa wzorcowania i jest gotowy do użycia oraz ,

że na żądanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy przedstawię ważne świadectwa wzorcowania lub inne dokumenty potwierdzające , że wymienione aparaty przeszły proces wzorcowania.

.........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

#### zał. nr 3

#### UMOWA nr ......../2019

zawarta w dniu ..........2019 r. w Jarocinie pomiędzy:

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. z siedzibą w 63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354792, NIP 617-21-89-328, REGON 301415604, kapitał zakładowy 39.372. 000,00 zł

reprezentowanym przez:

Leszka Mazurka – Prezesa Zarządu

zwanym dalej "Zamawiającym",

a

...........................................................................................

...........................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiot umowy

1.Przedmiotem postępowania jest zamówienie na wykonywanie napraw, przeglądów oraz konserwacji sprzętu medycznego opisanego w zał. nr 1 . Załącznik nr 1 zawiera wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania przeglądu wraz z cenami jednostkowymi za wymienione sprzęty.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania prac serwisowych - napraw aparatury i sprzętu medycznego , należących do zamawiającego .

- dokonywanie napraw pogwarancyjnych sprzętu,

- bieżącej konserwacji sprzętu zalecanej przez producenta oraz innych wynikających z przepisów bhp napraw i przeglądów zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu medycznego, oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z poźn. zm.),

- odnotowywanie faktu wykonania czynności serwisowych poprzez wpisanie w kartę eksploatacji sprzętu (paszport, formularz czynności serwisowych lub inny dokument urządzenia),

- sporządzanie notatek o stanie technicznym urządzeń, w tym nie nadających się już do naprawy – orzeczeń technicznych

3. W ramach przeglądów wykonawca będzie zobowiązany do sprawdzenie wszystkich parametrów technicznych urządzenia w celu określenia jego stanu technicznego w szczególności :

( jeśli dotyczy danego sprzętu),

- sprawdzenie prawidłowości działania,

- sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń,

- sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów

- ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,

- wymiana części i akcesoria zużywalnych zgodnie z instrukcją producenta

- kalibracja urządzeń lub ich części, które tego zgodnie z obowiązującymi przepisami  wymagają,

-  pomiar oporności izolacji wszystkich konserwowanych urządzeń

-  kontrola stanu technicznego akumulatorów

- wszelkie pozostałe czynności jeżeli zostały  wskazane w DTR lub instrukcji producenta

- w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego

– przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT,

uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT.

4. Przez konserwację Zamawiający rozumie wykonanie wszystkich czynności konserwacyjnych przewidzianych w dokumentacji technicznej urządzenia, w szczególności wykonanie regulacji, czyszczenia , smarowania oraz wymiany wszystkich zużytych części , których wymianę przewiduje dokumentacja techniczna urządzenia .

5. Do wyceny przeglądu nie należy wliczać cen części niezbędnych do wykonania przeglądu np. czujników, akumulatorów, pakietów serwisowych itp. Przed wykonaniem-zakończeniem przeglądu Wykonawca musi złożyć ofertę cenową na części niezbędne do wykonania przeglądu z podaniem nazwy części, producenta, nr katalogowych. W przypadku braku akceptacji oferty Zamawiający ma prawo dostarczyć te części we własnym zakresie, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać przegląd przy użyciu tych części.

§ 2

# Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca wszystkie naprawy, przeglądy i konserwacje będzie wykonywał zgodnie z zaleceniami producenta ,wymogami Ustawy o Wyrobach Medycznych ,a także zapisami  niniejszej umowy oraz SIWZ.

- Każdą czynność wykonaną przy urządzeniu Wykonawca odnotuje w paszporcie technicznym.

- Czynności przeglądów i konserwacji oraz napraw wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego.

- Dopuszcza się wykonywanie napraw poza siedzibą Zamawiającego oraz za jego zgodą w przypadku uzasadnionego braku takiej możliwości. Koszty wynikające z transportu sprzętu do miejsca wykonania naprawy jak również wszelkie ryzyka z tym związane ponosi wówczas Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w czasie napraw, przeglądów i konserwacji wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych. W przypadku braku możliwości zamontowania oryginalnych części wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on zobowiązany do uzyskania zgody od Zamawiającego na użycie części nie oryginalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia/utylizacji wymontowanych części/materiałów po uprzednim uzyskaniu pisemnej akceptacji Konserwatora Urządzeń Technicznych Zamawiającego, a w przypadku braku takiej akceptacji do zwrotu wszystkich wymienionych części . Brak zwrócenia wszystkich wymienianych części lub przyjęcia ich do utylizacji najpóźniej do dnia wystawienia faktury/faktur związanych z ich wymianą i dokonaną naprawą może spowodować wstrzymanie realizacji płatności tej faktury/faktur do czasu uzupełnienia braków.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania orzeczeń technicznych dot. sprzętu medycznego objętego umowa dla sprzętu medycznego kwalifikowanego do kasacji na wniosek Zamawiającego oraz wyceny używanego sprzętu medycznego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie wymagane przepisami uprawnienia do wykonywania konserwacji i przeglądów wskazanych urządzeń.

- Wykonawca będzie dokonywał przeglądów i konserwacji sprzętu wymienionego w załączniku nr .. na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu, a usunięcia awarii na podstawie zgłoszeń email lub fax.

- Wykonawca pozostaje w stanie gotowości do przyjęcia zgłoszeń, o których mowa w ust. 9 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy 8:00 – 15:00

- Zgłoszenia należy zgłaszać pod numer fax …………................. mail …………………

- Wykonawca zobowiązany jest do diagnozy uszkodzenia i podjęcia naprawy uszkodzonego sprzętu w terminie nie później niż w terminie 48 godzin (dni robocze) od otrzymania zgłoszenia

# Niezwłocznie po zidentyfikowaniu usterki, ale nie dłużej niż 72 godz. od otrzymania zgłoszenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego o szacowanym terminie zakończenia naprawy oraz szczegółowych kosztach części zamiennych i mat. eksploatacyjnych kosztowo nie objętych niniejszą umową - jeżeli wystąpią , a wykonanie naprawy może zostać dokonane dopiero po uzyskaniu akceptacji takich kosztów przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od zlecenia, jeżeli przewidywany czas naprawy lub koszty nie zostaną zaakceptowane przez komórkę zamawiającego dysponującą sprzętem. Wówczas Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu diagnozy uszkodzenia obliczone wg stawki roboczogodziny takiej jak za naprawy.

- Usunięcie awarii niewymagającej wymiany części musi nastąpić nie później niż do 48 godz. (dni robocze) od daty podjęcia naprawy lub od uzyskania akceptacji, o której mowa w ust. 13. W przypadku konieczności wymiany części naprawa może się przedłużyć do czasu dostawy/zakupu części jednak nie dłużej niż 5 dni , a w przypadku napraw bardzo skomplikowanych do 14 dni od akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni utrzymanie stałego kontaktu z Wykonawca w celu konsultacji telefonicznych dotyczących awarii, w dni robocze od pon. do piątku w godz od 8:00 do minimum 15:00 (tel: ……………)

- Wykonawca udziela minimum 6-mcy gwarancji dobrego wykonania naprawy na każdą wykonaną naprawę. W przypadku wymiany przez wykonawcę części aparatu, na którą producent udziela gwarancję obowiązuje okres gwarancji określony przez producenta jednak nie krótszy niż 6-mcy.

- W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady wynikające z nienależytego wykonania naprawy w terminach określonych w ust. 12 oraz 15 bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia.

§ 3

Trwanie umowy

Umowa obowiązuje od dnia ……..………. do dnia……………….

§ 4

Obowiązki zamawiającego

- Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do sprzętu wymienionego w załączniku nr 1 na czas przeprowadzania konserwacji i usuwania awarii.

- Zamawiający do kontaktów w sprawie realizacji umowy ,również zgłaszania napraw sprzętów wyznacza Konserwatora Urządzeń Technicznych (lub osobę zastępującą) tel. 62 3322160, emark@szpitaljarocin.pl

- Wykonawca do kontaktów w sprawie realizacji umowy, wyznacza ……………………… (lub osobę zastępującą) tel. …………………….. e-mail…….

§ 5

Ceny

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za czynności przeglądowo – konserwacyjne sprzętu medycznego w okresie 12 miesięcy kwotę w wysokości ............................ zł netto, plus podatek VAT .............% tj. .................................... zł brutto, w tym:

  - dla Pakietu nr ………….. całkowite koszty przeglądów wynoszą - ......... zł brutto,

  - dla Pakietu nr ………….. całkowite koszty przeglądów wynoszą -.......... zł brutto

  - ……………………………….

- Ceny jednostkowe za przeglądy (konserwacje) sprzętu medycznego określa Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Cena czynności przeglądowo - konserwacyjnych obejmuje koszty wszystkich materiałów oraz niezbędnych czynności, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w celu podtrzymania stałej gotowości eksploatacyjnej urządzenia opisane w niniejszej umowie.

Cena przeglądu nie obejmuje cen części niezbędnych do wykonania przeglądu np. czujników, akumulatorów, pakietów serwisowych itp. Przed wykonaniem-zakończeniem przeglądu Wykonawca musi złożyć ofertę cenową na części niezbędne do wykonania przeglądu z podaniem nazwy części, producenta, nr katalogowych. W przypadku braku akceptacji oferty Zamawiający ma prawo dostarczyć te części we własnym zakresie a Wykonawca zobowiązany jest wykonać przegląd przy użyciu tych części.

- Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 wliczony jest koszt dojazdu Wykonawcy do Zamawiającego celem wykonania przeglądów i konserwacji urządzenia.

- Zamawiający w przypadku zlecenia naprawy urządzenia wykraczającej poza zakres czynności przeglądowo - konserwacyjnych zapłaci Wykonawcy za 1 roboczogodzinę:

  - w przypadku urządzenia wymienionego w pakiecie nr ………- ...... zł netto, plus podatek VAT .............% tj. ................................ zł brutto,

  - w przypadku urządzenia wymienionego w pakiecie nr ……….. - .................... zł netto, plus podatek VAT .............% tj. ............................... zł brutto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 nie obejmuje ceny części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, których wymiana jest niezbędna w toku przeprowadzania czynności naprawczych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

- Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 wliczony jest koszt dojazdu Wykonawcy do Zamawiającego i/lub koszt transportu urządzenia, jeżeli naprawa nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego.

- Należność za wykonaną usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy:

...................................................................................

w terminie 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury oraz dokumentów 	opisanych w ust. 9.

- Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, które będą stanowić dowód wykonania czynności przeglądowo - konserwacyjnych i / lub naprawczych (karty pracy potwierdzone przez użytkownika sprzętu – oddziałowa lub osoba zastępująca spis wymienionych części zamiennych ,materiałów eksploatacyjnych, a także ich ceny, oraz na żądanie Zamawiającego zalecenia serwisowe producenta dotyczące wykonywanych czynności i zużywanych części i materiałów).

- Podstawą rozliczenia za usługi przeglądowo - konserwacyjne jest cena ryczałtowa określona w § 6 ust. 1

- Za wykonanie czynności jednorazowych - naprawczych, podstawą rozliczenia są odpowiadające im ceny określone w § 6 ust. 5 i 6.

- W przypadku napraw urządzeń Zamawiający będzie ponosić dodatkowe koszty związane z zakupem niezbędnych części i materiałów użytych przy naprawach.

§ 6

  - Zleceniodawcy przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy, niezgodny ze sztuką i obowiązującymi normami lub sprzeczny z umową.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:

- zmiany obowiązującej stawki podatku VAT

- w przypadku uzasadnionego wycofania z eksploatacji sprzętu i aparatury wymienionej w zał. nr … do umowy zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia wraz z obniżeniem ceny wskazanej w  § 6 ust. 5 o wartość zgodną z wyszczególnioną w zał, nr …. ceną przeglądów danego sprzętu.

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach Wykonawca może wówczas żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

- Dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu trwania umowy:

- w przypadku zwiększenia zakresu zamówienia na podstawie art.144.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następującej wysokości:

  - za opóźnienie w wykonaniu usługi serwisowej ustalonej w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 9 – 50% ceny roboczogodziny netto PLN określonej w § 6 ust. 5, za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wykonaniu usługi naprawy urządzeń ponad ustalony w § 2 ust. 12 i/lub15 termin – 50% ceny roboczogodziny netto PLN określonej w § 6 ust. 5, za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 10% wartości kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1, z wyjątkiem przypadku, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawierania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony zastrzegają, że w przypadku, gdy wysokość kary umownej nie wystarcza na pokrycie powstałej szkody mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W przypadku, gdy Wykonawca spóźnia się z wykonaniem usług przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 9 lub nie wykonuje usługi naprawy w terminach określonych w § 2 ust. 12 i/ lub 15 Zamawiający zastrzega sobie, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, prawo do zakupienia usługi u innego Wykonawcy, a wówczas Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu ewentualnej  różnicy kosztów takiej usługi i ceny niewykonanej usługi wynikającej z warunków umowy.

- Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych wskazanych w ust. 1 pkt a) i b) oraz od uprawnień wynikających z ust 5 w momencie, gdy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do nieodpłatnej dyspozycji urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach, a za zgodą Zamawiającego urządzenia odbiegające uzgodnionymi parametrami od zastępowane oraz pokryje koszty dostarczenia i odbioru urządzenia.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają dla swej ważności pisemnej formy w postaci aneksów akceptowanych przez obie Strony.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały miejsca zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:							Zamawiający:

# Text boxes

(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)

WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia