Lista sprzętu i aparatury

### Pakiet 1 – RESPIRATORY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RESPIRATOR | NPB 740 | 262 Nr 3501010320 | 2000 | Sierpień 19/ 1 | BENNETT | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | RESPIRATOR | NPB 840 | 341 Nr 4200173677 | 2010 | Kwiecień 19/1 | BENNETT | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |

### Pakiet 2 – RESPIRATORY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RESPIRATOR | 15020C | 86 Nr 00570 | 1992 | Sierpień 19/1 | BIRD | Blok operacyjny |

#### Pakiet 3 – RESPIRATORY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RESPIRATOR | IV 100B | 25 Nr 9120 | 1990 | Sierpień 19/ 1 | SECHRIST | Oddział Noworodkowy |
| 2. | RESPIRATOR | VENTIPAC | T/356 Nr 0601204 |  | Grudzień 19/1 | SMITHS Medical | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 3. | RESPIRATOR | PARA PAC 2D | T/375 Nr 070/367 |  | Sierpień 19/ 1 | SMITHS Medical | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 4. | RESPIRATOR | AMBU MATIC | T/140 Nr 22643531 | 1994 | Sierpień 19/ 1 |  | Diagnostyka Obrazowa |

Pakiet 4 – RESPIRATORY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RESPIRATOR | MEDUMAT STANDARD | T/105 Nr 12972 | 2008 | czerwiec-19/ 1 | WEINMANN | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 2. | RESPIRATOR | MEDUMAT STANDARD | T/277/9 Nr 3009814217 | 2010 | czerwiec -19/ 1 | WEINMANN | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 3. | RESPIRATOR | MEDUMAT STANDARD | T/407/A/ST Nr 30741 | 2016 | luty -20/ 1 | WEINMANN | Szpitalny Oddział Ratunkowy |

### Pakiet 5 - APARATY DO ZNIECZULENIA

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT DO ZNIECZULENIA Z MONITOREM CAM-FCM1 monitor pacjenta S5 Light rok prod. 2000 z modułem gazowym | AESPIRE 7100 | T/18 Nr AMXK 01774 | 2006 | czerwiec-19 / 1 | DATEX OHMEDA | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 2. | APARAT DO ZNIECZULENIA | AESTIVA 3000 | T/320 Nr AMRD 00503 |  | Luty-20/ 1 | DATEX OHMEDA | Oddział Gin.-Poł. |
| 3. | APARAT DO ZNIECZULENIA | AESTIVA /5 | T/329 Nr AMRE 00562 |  | czerwiec-19 / 1 | DATEX OHMEDA | Endoskopia |
| 4. | APARAT DO ZNIECZULENIA | AESTIVA /5 | T/357 Nr.AM VL 00140 | 2003 | kwiecień-19 / 1 | DATEX OHMEDA | Diagnostyka Obrazowa -TK |
| 5. | APARAT DO ZNIECZULENIA | EXCEL 210SE | T/399 Nr AM AA05855 |  | czerwiec-19 /1 | DATEX OHMEDA | Oddział Chirurgii |
| 6. | RESPIRATOR | CENTIVA/5 | T/19 Nr 12748 | 2006 | W naprawie od kilku miesięcy | DATEX OHMEDA | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |

Pakiet 6 - APARATY DO ELEKTROCHIRURGII

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ES 400 | T/297 Nr 40673 | 2011 | czerwiec -19 / 1 | EMED | Oddział Gin.-Poł. |
| 2. | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ES 350 | 1 Nr 361181 | 2009 | kwiecień-19/ 1 | EMED | Endoskopia |
| 4. | LANCETRON ARGONOWY | ES-VISION | T/236 Nr 45393 | 2009 | czerwiec-19/ 1 | EMED | Blok Operacyjny |
| 5. | LANCETRON ARGONOWY | ES-VISION | T/237 Nr 45398 | 2009 | czerwiec -19/ 1 | EMED | Blok Operacyjny |
| 6. | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ENDO | T/433 Nr 601216 | 2017 | wrzesień -19/ 1 | EMED | Endoskopia |

### Pakiet 7- APARATY DO ELEKTROCHIRURGII

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Force EZ 8C | T/97 Nr S7J10603B | 2008 | czerwiec -19/ 1 | Valleylab | Blok Operacyjny |

##### Pakiet 8 - APARATY USG

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT USG | EN VISOR | T/353 Nr CH45070072 | 2007 | Wrzesień19/ 1 | PHILIPS | Chirurgia |
| 2. | APARAT USG | AFFINITI50 | T/403 Nr US716D0180 | 2016 | Luty 20/ 1 | PHILIPS | Diagnostyka Obrazowa |

Pakiet 9 - APARATY USG

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT USG | MINDRAY DC7 | T/278 Nr MO600736 | 2010 | LUTY-20 / 1 | MINDRAY | Oddział Gin.-Poł. |

Pakiet 10 - APARATY USG

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT USG PRZENOŚNY | LOGIQ BOOK | T/264 Nr 46608WX6GE | 2007 | LUTY-20 / 1 | GE Healthcare | Szpitalny Oddział Ratunkowy |

Pakiet 11 - APARATY ENDOSKOPOWE

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BRONCHOFIBEROSKOP | BF-MP60 | T/265 2600214 | 2007 | luty-20 / 1 | OLYMPUS | Szpitalny Oddział Ratunkowy |

Pakiet 12 – KARDIOMONITORY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CENTRALA | M3150 | T/172/1 -SN4932A04157 -SN4932A04517 | 2009 | Wrzesień19/ 1 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | KARDIOMONITOR | MP50 | T/168 Nr DE82070773 | 2009 | Wrzesień19/ 1 | PHILIPS | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 3. | KARDIOMONITOR | MP50 | T/169 Nr DE82070790 | 2009 | Wrzesień19/ 1 | PHILIPS | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 4. | KARDIOMONITOR | MP50 | T/170 Nr DE82070798 | 2009 | Wrzesień19/ 1 | PHILIPS | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 5. | KARDIOMONITOR | MP50 | T/171 Nr DE82070783 | 2009 | Wrzesień19/ 1 | PHILIPS | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 6. | KARDIOMONITOR | MP50 | T/172 Nr DE 820769 | 2009 | Wrzesień19/ 1 | PHILIPS | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |

### Pakiet 13 – STERYLIZATORY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | STERYLIZATOR PAROWY | CISA 6464HB/2P/E/TS/SV | T/132 Nr 18253 | 2009 | styczeń-20/1 | CISA | Centralna Sterylizacja |
| 2. | STERYLIZATOR PAROWY | CISA 6464HB/2P/E/TS/SV | T/133 Nr 17036 | 2009 | styczeń -20/1 | CISA | Centralna Sterylizacja |

### Pakiet 14 – STERYLIZATORY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | STERYLIZATOR PLAZMOWY | STERRAD NX | T/148 Nr NXO90417 | 2009 | lipiec-19 / 1 styczeń-20/1 | ADVANCED STERILIZATION | Centralna Sterylizacja |

### Pakiet 15 – ECHOKARDIOGRAF

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ECHOKARDIOGRAF | VIVID S5 | T/292 Nr 2347V55 | 2011 | luty-20/1 | GE MEDICAL SYSTEM | Wewnętrzny – testy wysiłkowe |

Pakiet 16 – URZĄDZENIA DO BADANIA SŁUCHU

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | URZĄDZENIE DO BADANIA SŁUCHU | EROSCAN | 370 Nr 1914121 | 2002 | marzec-19/ 1 | MAICO DIAGNOSTIC GMBH | Oddział Noworodkowy |
| 2. | URZĄDZENIE DO BADANIA SŁUCHU, EROSKAN | OTO READ | T/241 Nr 9109358 | 2009 | marzec-19/ 1 | MAICO DIAGNOSTIC GMBH | Oddział Noworodkowy |

Pakiet 17 – SKANER DO ZDJĘĆ RTG

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SKANER DO ZDJĘĆ RTG | CR 30 | T/360 Nr 54182 | 2014 | sierpień -19 / 1 luty 20/1 | AGFA | Diagnostyka Obrazowa |

Pakiet 18 – RTG

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT RTG | DUO DIAGNOST | T/72 Nr 603-1832 -989601022171 | 2008 | Marzec-19/ 1 Wrzesień19/ 1 | PHILIPS | Diagnostyka Obrazowa |
| 2. | APARAT RTG | BV LIBRA 718022 | T/50 Nr 01JOSSL SN001288 | 2007 | Marzec 19/ 1 | PHILIPS | Blok Operacyjny |
| 3. | APARAT RTG | MOBILDRIVE AR30 | 269 Nr C1594 | 2000 | czerwiec19/ 1 | SMAM | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |

Pakiet 19 – INKUBATOR

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INKUBATOR | Atom 2100G | T/7 Nr 1637513 | 2006 | Kwiecień 19/ 1 | DUTCHMED | Oddział Noworodkowy |

Pakiet 20 – NÓŻ HARMONICZNY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NÓŻ HARMONICZNY | GEN04 | T/175 Nr GN4094856 | 2009 | Luty 20/ 1 | ETHICON ENDO-SURGERY | Blok Operacyjny |

Pakiet 21 Histeroskop

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HISTEROSKOP Z POMPĄ POMPA UCHWYT WKŁAD UCHWYT WKŁAD | 8986402 8083.001 8642.6818 8083.001 8642.6508 | T/339 Nr 500025856 | 2013 | marzec-19/ 1 | MEDEN-INMED | Blok Operacyjny |

Pakiet 22 Uroflowometr

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | UROFLOWOMETR | FLOWMASTER | T/340 Nr PE-13-9FLMB5137 | 2013 | luty-20/1 | UROVISION | Poradnie Specjalistyczne |

Pakiet 23 Kardiostymulator

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KARDIOSTYMULATOR | MIP 801 | 445 Nr 779 | 2005 | kwiecień-19/1 | ZABRZE- ITAM | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |

Pakiet 24 Spirometr

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Nr pasz. tech. S/N | Rok prod. | Przegląd termin / ilość | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SPIROMETR | 1000S | 427 Nr 00340 | 2004 | luty-20/1 | MES- Kraków | Oddział Dziecięcy |

Termin ważności przeglądu – 12 m-cy od daty wykonania przeglądu za wyjątkiem pozycji:

Pakiet 14 – poz.1- termin ważności przeglądu – 6 m-cy

Pakiet 17 – poz.1- termin ważności przeglądu – 6 m-cy

Pakiet 18 – poz.1- termin ważności przeglądu – 6 m-cy