## Arkusz1
Opis przedmiotu zamówienia
PAKIET 1
Lp. | Nazwa | J.M | Ilość | cena netto | VAT | cena brutto | wartość nettto | wartość brutto | nazwa handlowa | producent | nr REF /nr katalogowy
1 | Cewniki dopęcherzowe, typ Tiemann, sztywny koniec ułatwiający wprowadzenie, jałowy, CH | szt | 10
2 | Cewniki dopęcherzowe, typ Tiemann, sztywny koniec ułatwiający wprowadzenie, jałowy, CH 10 | szt | 10
3 | Cewniki dopęcherzowe, typ Tiemann, lateksowe, silikonowane, balon 10 ml, sztywny koniec ułatwiajacy wprowadzenie, jałowy, CH 12 | szt | 10
4 | Cewnik dopęcherzowe, typ Tiemann, lateksowe, silikonowane, balon 10 ml, sztywny koniec ułatwiajacy wprowadzenie, jałowy, CH 14 | szt | 10
5 | Cewnik dopęcherzowe, typ Tiemann, lateksowe, silikonowane, balon 10 ml, sztywny koniec ułatwiajacy wprowadzenie, jałowy, CH 16 | szt | 40
6 | Cewnik dopęcherzowe, typ Tiemann, lateksowe, silikonowane, balon 10 ml, sztywny koniec ułatwiajacy wprowadzenie, jałowy, CH 18 | szt | 40
7 | Cewnik Kehr T, jałowy CH 10 700 x 300 | szt | 10
8 | Cewnik Kehr T, jałowy CH 12 700 x 300 | szt | 10
9 | Cewnik Kehr T, jałowy CH 14 700 x 300 | szt | 20
10 | Cewnik Kehr T, jałowy CH 16 700 x 300 | szt | 10
11 | Cewnik Kehr T, jałowy CH 18 700 x 300 | szt | 10
12 | Cewnik Kehr T, jałowy CH 22 700 x 300 | szt | 5
13 | Cewnik Nelaton , wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jałowy, CH 6 | szt | 5
14 | Cewnik Nelaton , wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jałowy, CH 8 | szt | 5
15 | Cewnik Nelaton, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jałowy, CH 10 | szt | 20
16 | Cewnik Nelaton , wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jałowy, CH 12 | szt | 10
17 | Cewnik Nelaton, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jałowy, CH 14 | szt | 20
18 | Cewnik Nelaton, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jałowy, CH 16 | szt | 10
19 | Cewnik Nelaton, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jałowy, CH 18 | szt | 10
20 | Cewnik Nelaton, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jałowy, CH 20 | szt | 10
21 | Cewnik Nelaton, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jałowy, CH 22 | szt | 10
22 | Igła do aspiracji mostkowej i biodrowej z uchwytem motylkowym z mandrynem blokowanym zaciskiem, igła ścięta jedną płaszczyzną, stopka regulowana kontr śrubą, sterylna, rozmiar 16G, dł. regulowana od 4,8 -48 mm, jałowa | szt | 2
23 | Strzykawki 50-60 ml do pompy infuzyjnej z nacięciem na tłoku i kołnierzem uszczelniającym na złączu Luerlock i podwójnym uszczelnieniem tłoka (dwa pierścienie uszczelniające), bursztynowa, jałowa | szt | 600
24 | Strzykawki 50-60 ml do pompy infuzyjnej z nacięciem na tłoku i kołnierzem uszczelniającym na złączu Luerlock i podwójnym uszczelnieniem tłoka (dwa pierścienie uszczelniające), jałowa | szt | 6000
25 | Strzykawka do insuliny poj. 1 ml / 40 j.m. Z igłą 0,4 x 13 mm typ LUER, jałowa | szt | 500
26 | Strzykawka 100 ml cewnikowa, jałowa | szt | 1200
27 | Kanka doodbytnicza CH 16 jałowa | szt | 10
28 | Kanka doodbytnicza CH 18 jałowa | szt | 10
29 | Kanka doodbytnicza CH 20 jałowa | szt | 20
30 | Kanka doodbytnicza CH 24 jałowa | szt | 30
31 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych (w opakowaniu a 100 szt.) | op. | 30
32 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków (w opakowaniu a 100 szt.) | op. | 50
33 | System elektrod do stymulacji/defibrylacji/zapisu EKG dla dorosłych ( w opakowaniu dwie elektrody ) | op. | 2
34 | Ostrza chirurgiczne nr 23 x 100 szt jałowe, wykonane ze stali węglowej, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowana na pojedyńczym ostrzu, | op. | 40
35 | Ostrza chirurgiczne nr 10 x 100 szt jałowe, wykonane ze stali węglowej, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowana na pojedyńczym ostrzu, | op. | 20
36 | Ostrza chirurgiczne nr 10A x 100 szt jałowe, wykonane ze stali węglowej, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowana na pojedyńczym ostrzu | op. | 20
37 | Ostrza chirurgiczne nr 11 x 100 szt jałowe, wykonane ze stali węglowej, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowana na pojedyńczym ostrzu | op. | 20
38 | Ostrza chirurgiczne nr 24 x 100 szt jałowe, wykonane ze stali weglowej, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowana na pojedyńczym ostrzu | op. | 10
39 | Woreczek do pobierania moczu dla chłopców, jałowy o wymiarach 180 x 90, pojemność 150 ml | szt | 500
40 | Woreczek do pobierania moczu dla dziewczynek, jałowy, o wymiarach 180 x 90, pojemność 150 ml | szt | 500
41 | Wziernik ginekologiczny j.u. rozmiar "S" typu "cusco" | szt | 300
42 | Wziernik ginekologiczny j.u. rozmiar "M" typu "cusco" | szt | 1500
43 | Wziernik ginekologiczny j.u. rozmiar "L" typu "cusco" | szt | 500
44 | Zaciskacz pępowiny mikrobiologicznie czysty | szt | 1500
45 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 6/800mm, jałowy | szt | 50
46 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 8/800mm, jałowy | szt | 50
47 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 10/800mm, jałowy | szt | 20
48 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 14/1250 mm, jałowy | szt | 10
49 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 16/1250mm, jałowy | szt | 150
50 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 18/1250mm, jałowy | szt | 200
51 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 18/1000mm, jałowy | szt. | 150
52 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 20/1500mm | szt | 20
53 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 14/1500mm | szt | 10
54 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 16/1500mm, jałowy | szt | 80
55 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 18/1500mm, jałowy | szt | 80
56 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 24/800mm, jałowy | szt | 10
57 | Cewnik typ Pezzer. „Cewnik typ Pezzer” oznacza wymóg zaoferowania cewników posiadających zakończenie w postaci główki z 4 otworami przelewowymi. rozmiar CH 32 jałowy | szt | 5
58 | Czyścik do elektrod elektrochirurgicznych, rozmiar 5x5 cm | szt. | 100
59 | Dren brzuszny z PCW dł 400mm lub z linią kontrastującą z jednej strony zaknięty a z drugiej rozszeżony,wykonany z PCV o jakości medycznej 16 CH jałowy | szt. | 30
60 | Dren brzuszny z PCW dł 400mm lub z linią kontrastującą z jednej strony zaknięty a z drugiej rozszeżony, wykonany z PCV o jakości medycznej 18 CH jałowy | szt. | 30
61 | Dren brzuszny z pcw dł 400mm lub z linią kontrastującą z jednej strony zaknięty a z drugiej rozszeżony, wykonany z PCV o jakości medycznej 22 CH jałowy | szt. | 100
62 | Dren brzuszny z pcw dł 400mm lub z linią kontrastującą z jednej strony zaknięty a z drugiej rozszeżony, wykonany z PCV o jakości medycznej 24 CH jałowy | szt. | 100
63 | Dren brzuszny z pcw dł 400mm lub z linią kontrastującą z jednej strony zaknięty a z drugiej rozszeżony, wykonany z PCV o jakości medycznej 26 CH jałowy | szt. | 100
64 | Dren brzuszny z pcw dł 400mm lub z linią kontrastującą z jednej strony zaknięty a z drugiej rozszeżony, wykonany z PCV o jakości medycznej 28 CH jałowy | szt. | 100
65 | Dren brzuszny z pcw dł 400mm lub z linią kontrastującą z jednej strony zaknięty a z drugiej rozszeżony, wykonany z PCV o jakości medycznej 30 CH jałowy | szt. | 30
66 | Dren brzuszny z pcw dł 400mm lub z linią kontrastującą z jednej strony zaknięty a z drugiej rozszeżony, wykonany z PCV o jakości medycznej 32 CH jałowy | szt. | 30
67 | Dren typu redon wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76 ShA, jednorazowego użytku, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, cyfrowa podziałka głębokości zaczynająca się na głębokości 2 cm od zakończenia perforacji (20,40,60mm), perforacja na długości 12 do 14 cm cm od dystalnego końca rozmiar 8 CH długość 700 cm | szt. | 20
68 | Dren typu redon wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76 ShA, jednorazowego użytku, jałowy, JAŁOWY, cyfrowa podziałka głębokości zaczynająca się na głębokości 2 cm od zakończenia perforacji (20,40,60mm), perforacja na długości 12 do 14 cm cm od dystalnego końca rozmiar 10 CH długość 700 cm | szt. | 20
69 | Dren typu redon wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76 ShA, jednorazowego użytku, jałowy, JAŁOWY, cyfrowa podziałka głębokości zaczynająca się na głębokości 2 cm od zakończenia perforacji (20,40,60mm), perforacja na długości 12 do 14 cm cm od dystalnego końca rozmiar 12 CH długość 700 cm | szt. | 250
70 | Dren typu redon wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76 ShA, jednorazowego użytku, jałowy, JAŁOWY, cyfrowa podziałka głębokości zaczynająca się na głębokości 2 cm od zakończenia perforacji (20,40,60mm), perforacja na długości 12 do 14 cm cm od dystalnego końca rozmiar 14 CH długość 700 cm | szt. | 250
71 | Dren typu redon wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76 ShA, jednorazowego użytku, jałowy, JAŁOWY, cyfrowa podziałka głębokości zaczynająca się na głębokości 2 cm od zakończenia perforacji (20,40,60mm), perforacja na długości 12 do 14 cm cm od dystalnego końca rozmiar 16 CH długość 700 cm | szt. | 250
72 | Dren typu redon wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76 ShA, jednorazowego użytku, JAŁOWY, cyfrowa podziałka głębokości zaczynająca się na głębokości 2 cm od zakończenia perforacji (20,40,60mm), perforacja na długości 12 do 14 cm cm od dystalnego końca rozmiar 18 CH długość 700 cm | szt. | 300
73 | Szpatułki laryngologiczne, jałowe pakowane pojedynczo | szt. | 12000
74 | Worek stomijny post-op, jałowy z zaworem odpływowym z zatyczką przeznaczony do zakładania bezpośrednio po zabiegu operacyjnym. W skład zestawu wchodzi zapinka. | szt. | 40
75 | Odsysacz jałowy 200-250 ml do odsysania niskociśnieniowego opakowanie typu folia -papier | szt. | 600
76 | Odsysacz jałowy 400 ml do odsysania niskociśnieniowego opakowanie typu folia -papier | szt. | 600
77 | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych, plastikowa, przezroczysta butelka z skalowana z dokładnością co 10 ml do pełnej objętości butelki (dokładność co 10 ml do 50 ml oznaczona także dodatkowo w dwóch miejscach) wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia (podciśnienie początkowe -900mbar), łącznik Large -Lock, dren łączący o długości 125 cm z uniwersalną końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH 06 do CH 18, zabezpieczony foliową taśmą stabilizującą. dwie klamry przesuwne: do próżni i do wydzielin. Wygodny system podwieszania. pojemność 200 ml, opakowanie podwójne wewnętrzne foliowe zewnętrzne papier- folia | szt. | 200
78 | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych, plastikowa, przezroczysta butelka z skalowana z dokładnością co 10 ml do pełnej objętości butelki (dokładność co 10 ml do 50 ml oznaczona także dodatkowo w dwóch miejscach) wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia (podciśnienie początkowe -900mbar), łącznik Large -Lock, dren łączący o długości 125 cm z uniwersalną końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH 06 do CH 18, zabezpieczony foliową taśmą stabilizującą. dwie klamry przesuwne: do próżni i do wydzielin. Wygodny system podwieszania. pojemność 400 ml, opakowanie podwójne wewnętrzne foliowe zewnętrzne papier- folia | szt. | 200
79 | Pojemnik do pobierania moczu, jałowy, pojemność 100 ml. Zamknięcie szczelne typu Twist, pakowane pojedyńczo. | szt. | 800
80 | Pojemnik do pobierania moczu, niejałowy, pojemność 100 ml. Zamknięcie szczelne typu Twist , pakowane maksymalnie po 50 szt. | szt. | 10000
81 | Kateter do histerosalpingografii 8F dł. 25 cm, pojemnośc balonu po napełnieniu 0,9% NaCl - 2,5 ml,w zestawie: strzykawka 3 ml i aplikator | szt. | 100
82 | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu, pojedynczy | szt. | 150
83 | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym 20G/1,0mm x 45mm | szt | 300
84 | Pojemnik do kału z łopatką | szt. | 3000
85 | Elektroda do monitoringu, na bazie gąbki PE.Żel stały, sensor Ag/AgCl.Wymiar elektrody ø 43 mm.Dla dorosłych.Pakowane w torebki po 50 szt. | op. | 700
86 | Elektroda HOLTER/STRESS wysiłkowa/monitoring, na bazie gąbki PE.Żel stały, sensor Ag/AgCl.Wymiar elektrody ø 55mm.Dla dorosłych.Pakowane w torebki po 30 szt. | op. | 300
87 | Elektroda pediatryczno/noworodkowa, na bazie gąbki PE. Żel stały, sensor Ag/AgCl. Wymiar elektrody ø 30 mm. Pakowane w torebki po 50 szt. | op. | 10
88 | Igła o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, przeznaczona jest do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem. Konstrukcja igły w najwyższym stopniu zapobiega niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków z korków gumowych, a tym samym zabezpiecza przed zanieczyszczeniem pobieranego leku gumowymi skrawkami. Boczny otwór o specjalnym szlifie, umieszczony na szczycie igły umożliwia swobodne rozpuszczanie leków z jednoczesnym ograniczeniem pienienia się leku poprzez kierowanie płynu bezpośrednio na ścianki fiolki. Igła wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Nasadka igły idealnie dopasowana do końcówki Luer oraz Luer-Lock (zapewnienie pełnej szczelności połączenia ze strzykawkami). Dostępna w uniwersalnym rozmiarze 18G x 30mm. Jednorazowego użytku, sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack; Pakowana po 100 sztuk
PAKIET 2
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | cena brutto | wartość nettto | wartość brutto | nazwa handlowa | producent | nr REF /nr katalogowy
1 | Zestaw do nebulizacji zawierający wyskalowany pojemnik na lek o pojemności 6 ml, dren tlenowy (gwiazdkowy) o długości 180 cm, ustnik, złączkę „T” 22mmM-22mmF-15mmF, możliwość pracy w pozycji wertykalnej i horyzontalnej. Czysty mikrobiologicznie. | szt. | 150
2 | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny lub mechaniczny , sterylny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej powyżej 99,999%, masa do 35 g, przestrzeń martwa do 70 ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1500ml, wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci nawilżanie przy VT=500ml - powyżej 32mg/l H20 | szt. | 1500
3 | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny lub mechaniczny, sterylny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%,skutecznośc filtracji wirusowej powyżej 99,999%, masa do 20 g, przestrzeń martwa do 35 ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1500ml. | szt. | 2500
4 | Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, 2 rury karbowane o dł. 160 cm z PE (polietylenu), kolanko z portem luer lock, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonych zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu , średnica rur 22mm, złącza 22mmF, czysty mikrobiologicznie | szt. | 300
5 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, materiał PE, 2 rury rozciągliwe, dł. po rozciągnięciu 180 cm, dodatkowa rura do worka o dł. po rozciągnięciu 90 cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, średnica rur 22 mm, średnica złącza 22mmF z EVA, złączka prosta 22mmM-22mmM bezlateksowy worek oddechowy poj.2 litry, czysty mikrobiologicznie | szt. | 600
6 | Przedłużacz do podłączenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym, rozciągliwy do 15 cm, złącza 22mmF-22mmM/15mmF, łącznik kątowy podwójnie obrotowy z portem do odsysania i portem do bronchoskopii, czysty mikrobiologicznie | szt. | 900
7 | Przedłużacz do obwodu oddechowego, do podłączenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym, gładki wewnętrznie ograniczający zaleganie bakterii dł. 15 cm, złącza 22mmF-22mmM/15mmF, łącznik kątowy podwójnie obrotowy z portem do odsysania i portem do bronchoskopii, czysty mikrobiologicznie | szt. | 1000
8 | Maska krtaniowa.Delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, kodowana kolorem torebka ochronna z zamieszczoną instrukcją użycia,rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa, koniuszek mankietu posiadający zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania,Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiary od 1 do 6
8a | opis j.w. rozmiar 1 | szt. | 10
8b | opis j.w. rozmiar 2 | szt. | 10
8c | opis j.w. rozmiar 3 | szt. | 20
8d | opis j.w. rozmiar 4 | szt. | 50
8e | opis j.w. rozmiar 5 | szt. | 40
8f | opis j.w. rozmiar 6 | szt. | 20
Zamawiający wymaga żeby produkty opisane w poz. od 1 do 8 były pozbawione szkodliwych dla zdrowia ftalanów
PAKIET 3
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | cena brutto | wartość nettto | wartość brutto | nazwa handlowa | producent | nr REF /nr katalogowy
1 | Bezpieczny system do punkcji opłucnowej igła do nakłucia opłucnowego 8 Ch, cewnik 12,5 cm, strzykawka 50 ml Monojec luer-lock, worek 2000 ml | szt. | 10
2 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa - opartej na wielorazowym peanie, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło, z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z odsysaniem znad mankietu i sztywnym, samoblokującym się mandrynem posiadającym otwór na prowadnicę Selingera. Elastyczny, przeźroczysty kołnierz rurki na stałe mocowany do korpusu, zawierający opis średnicy zewnętrznej, wewnętrznej i długości rurki, pakowany na jednej sztywnej tacy Rozmiar 7 | szt | 4
3 | Zestaw uzupełniajacy do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa - opartej na wielorazowym peanie, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło, z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z odsysaniem znad mankietu i sztywnym, samoblokującym się mandrynem posiadającym otwór na prowadnicę Selingera. Elastyczny, przeźroczysty kolnierz rurki na stałe mocowany do korpusu, zawierający opis średnicy zewnętrznej, wewnętrznej i długości rurki, pakowany na jednej sztywnej tacy Rozmiar 8 | szt | 15
4 | Zestaw uzupełniajacy do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa - opartej na wielorazowym peanie, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło, z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z odsysaniem znad mankietu i sztywnym, samoblokującym się mandrynem posiadającym otwór na prowadnicę Selingera. Elastyczny, przeźroczysty kolnierz rurki na stałe mocowany do korpusu, zawierający opis średnicy zewnętrznej, wewnętrznej i długości rurki, pakowany na jednej sztywnej tacy Rozmiar 9 | szt | 10
5 | Rurka trachestomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal i sztywnym, samoblokującym się mandrynem posiadającym otwór na prowadnicę Seldingera. Elastyczny, przeźroczysty kołnierz rurki na stałe mocowany do korpusu, zawierający opis średnicy zewnętrznej, wewnętrznej i długości rurki | x
6 | Rozm 7 opis jak wyżej | szt | 2
7 | Rozm 7,5 opis jak wyżej | szt | 2
8 | Rozm 8 opis jak wyżej | szt | 4
9 | Rozm 8,5 opis jak wyżej | szt | 4
10 | Rozm 9 opis jak wyżej | szt | 4
11 | Jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, znaczniki głębokości co 1cm, wymiary 15Ch/70cm | szt | 30
12 | Wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, 15Ch/60 cm, wielorazowa, wykonana z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną, w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia | szt. | 5
13 | Prowadnica do rurki intubacyjnej jednorazowego użytku dla dorosłych grubośc 2,0 mm dł. 225mm pokryte tworzywem medycznym z miękkim końcem | szt. | 20
14 | Prowadnica do rurki intubacyjnej jednorazowego użytku dla dorosłych grubośc 4,0 mm dł. 335mm pokryte tworzywem medycznym z miękkim końcem | szt. | 60
15 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, czterokomorowy, pracujący bezgłośnie, z mechanicznym regulatorem ( pokrętłem regulującym siłę ssania ) pozwalający na stały monitoring ciśnienia śródpłucnego; posiadający bezigłowe porty do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej; w całości przezroczysty. kompra zbiorcza 2500 ml | szt | 30
16 | Cewnik Troakar z termoczułego PCV z nasadką lejkowatą do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem drenażu, z linią widoczną w rtg, znakowaniem wgłębnym cewnika w odstępach co 5 cm, kodowane kolorami,rozm. 24 Ch (dreny i zestawy do drenażu muszą pochodzić od jednego producenta) | szt | 10
17 | Cewnik Troakar z termoczułego PCV z nasadką lejkowatą do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem drenażu, z linią widoczną w rtg, znakowaniem wgłębnym cewnika w odstępach co 5 cm, kodowane kolorami,rozm. 28 Ch(dreny i zestawy do drenażu muszą pochodzić od jednego producenta) | szt. | 12
18 | Cewnik Troakar z termoczułego PCV z nasadką lejkowatą do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem drenażu, z linią widoczną w rtg, znakowaniem wgłębnym cewnika w odstępach co 5 cm, kodowane kolorami,rozm. 32 Ch(dreny i zestawy do drenażu muszą pochodzić od jednego producenta) | szt | 10
19 | Zestaw do zamkniętego odsysania wydzieliny u chorych; do użytku wielodobowego - 72h. Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika o podwójnej sztywności od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz. długość cewnika 580 mm; Podziałka na cewniku co 1 cm od 20 do 40 cm. Nie zawierający ftalanów. | szt | 60
20 | opis j.w 10 Fr
21 | opis j.w 12 Fr
22 | opis j.w 14 Fr
23 | opis j.w 16 Fr
PAKIET 4
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | cena brutto | wartość nettto | wartość brutto | nazwa handlowa | producent | nr REF /nr katalogowy
1. | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%; końcówka Luer centryczna, opakowanie typu blister-pack
1a | 2ml – możliwość wypełnienia do 3 ml x 100szt | op. | 750
1b | 5ml – możliwość wypełnienia do 6 ml x 100szt | op. | 500
1c | 10ml – możliwość wypełnienia do 12 ml x 100szt | op. | 700
1d | 20ml – możliwość wypełnienia do 24 ml x 100szt | op. | 500
2. | Cewnik trójświatłowy w zestawie Seldingera 7FRx15cm z prowadnica niklowo-tytanową odporna na załamania, z zastawkami zabezpieczającymi przed zatorowością oraz możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG | szt. | 60
3. | Cewnik trójświatłowy w zestawie Seldingera 7FRx20cm z prowadnica niklowo-tytanową odporna na załamania, z zastawkami zabezpieczajacymi przed zatorowością oraz mozliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG | szt. | 70
4. | Cewnik trójświatłowy w zestawie Seldingera 7FRx 30cm z prowadnica niklowo-tytanową odporna na załamania, z zastawkami zabezpieczajacymi przed zatorowością oraz mozliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG | szt. | 3
5. | Zestaw do ciagłego znieczulania zewnątrzoponowego 18G, igła Touhy, kateter epidularny z miękką końcówką Soft tip, filtr przeciwbakteryjny płaski, strzykawka niskoporowa | op. | 150
6. | Zestaw do ciagłego znieczulania zewnątrzoponowego 16G, igła Touhy, kateter epidularny z miękką końcówką Soft tip, filtr przeciwbakteryjny płaski, strzykawka niskoporowa | op. | 10
7. | Filtr ZO 0,2 μm kompatybilny z w/w zestawem do ZO w poz. 5 i 6 | szt. | 120
8. | Kateter epiduralny z trzema otworami bocznymi z miękką końcówką 20Gx10cm | szt. | 10
9. | Łącznik do cewnika kompatybilny z w/w zestawem do ZO | szt. | 20
10. | Mocowanie do cewnika ZO. Zestaw składajacy się z:płaskiego pierścienia mocującego oraz foliowego opatrunku | szt. | 200
11. | Igła Tuohy 18Gx80mm | szt. | 5
12. | Igła Tuohy 16Gx80mm | szt. | 5
13. | Strzykawka 10ml LOR | szt. | 10
14. | Zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego. W zestawie igła Tuohy 18Gx88mm z dodatkowym otworem umożliwiajacym wyprowadzenie końca igły podpajęczynówkowej typu Pencil Point 27G. Cewnik zewnatrzoponowy z miękką końcówką Soft tip, filtr ZO, strzykawka LOR 10ml, system mocowania igły PP w igle Tuohy | op. | 5
15. | Igła do znieczuleń splotów nerwowych typu "single shot" bez użycia neurostymulatora 24Gx50mm | szt. | 25
16. | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora i USG; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły).Echogeniczna powierzchnia igły 360° na dł.20mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1cm. Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła ze szlifem 30° 22Gx50mm | szt. | 60
17. | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora i USG; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły).Echogeniczna powierzchnia igły 360° na dł.20mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1cm. Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła ze szlifem 30° 22Gx80mm | szt. | 40
18. | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora i USG; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły). Echogeniczna powierzchnia igły 360° na dł.20mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1cm. Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła ze szlifem 30° 20Gx100mm | szt. | 40
19. | Zestaw do ciągłych znieczuleń splotów nerwowych z igłą typu D 1.3 x 55 mm 18 G x 21/8”, 30° szlif, cewnik 0.45 x 0.85 x 400 mm | op. | 40
20. | Igła przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem substancji kontrastującej do wykonywania CECT (tomografii komputerowej z kontrastem) oraz bolusów (krótkich i średnich wlewów np. przepłukuwanie portów). Rozmiar 22Gx 15 mm | szt. | 200
21. | Igły ze skrzydełkami do wlewów długotrwałych Igła posiadająca elastyczny, gładki system mocowania z drenem i zaciskiem do stosowania w przypadku długotrwałych wlewów. Rozmiar 22Gx 20 mm | szt. | 50
22. | Igły bezpieczne do portów dostępu. Igły z atraumatycznym szlifem , przystosowane do iniekcji pod wysokim ciśnieniem, mogące być również stosowane do podawania kontrastu w tomografii komputerowej. Podstawa igły wykonana z przezroczystej płytki z otworami ułatwiającymi wentylację z podkładką z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej uniemożliwiającej przenikanie bakterii, zapobiegającej kompresji. Dren nie zawierający DEHP i lateksu, dostosowane do MR. Rozmiar 20Gx 20 mm | szt. | 50
23. | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilość dostępów - 200 ), możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock | szt. | 150
24. | Dren Y z dwoma automatycznymi zastawkami do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilość dostępów - 200 ), możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock oraz dwoma zastawkami bezzwrotnymi | szt. | 100
25. | Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,45um i standardowym kolcem typu MINI SPIKE posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekiem po rozłączeniu strzykawki | szt. | 1700
26. | Nasadka na butelkę typu Ecoflac plus umożliwiająca przeniesienie bezpośrednie leku z fiolki do butelki. | szt. | 200
27. | Kolec przelewowy służący do bezpiecznego przelewania płynów z butelek z płynami. | szt. | 1500
28. | Bezpieczna kaniula dożylna bez górnego portu. Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzenia kaniuli. Hydrofobowy filtr hemostatyczny gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Kaniula wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Kaniula posiadająca skrzydełka 24G 0,7x19mm | szt. | 3500
29. | Igła do nakłuć lędźwiowych z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR 0,53x88mm | szt. | 10
30. | Igła do nakłuć lędźwiowych z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR 0,77x88mm | szt. | 30
31. | Igła do nakłuć lędźwiowych z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR 0,9x88mm | szt. | 10
32. | Igła do nakłuć lędźwiowych z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR 1,1x88mm | szt. | 10
33. | Igła do znieczuleń p/pajęczynówkowych Pencil 25Gx88mm z prowadnicą z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu. | szt. | 30
34. | Igła do znieczuleń p/pajęczynówkowych Pencil 25Gx103mm z prowadnicą z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu. | szt. | 20
35. | Igła do znieczuleń podpajeczynówkowych typu standard 25G x 88 mm z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | szt. | 40
36. | Igła do znieczuleń podpajeczynówkowych typu standard 22G x 88 mm z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | szt. | 50
37. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o dwupłaszczyznowym atraumatycznym szlifie 26Gx88mm | szt. | 30
38. | Igła do znieczuleń podpajeczynówkowych typu standard 29G x 88 mm z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | szt. | 10
39. | Prowadnica do igieł pp 27 G | szt. | 10
40. | Prowadnica do igieł pp 29G | szt. | 10
41. | Igła do znieczuleń p/pajęczynówkowych Pencil 27Gx88mm z prowadnicą z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu | szt. | 1500
42. | Igła do znieczuleń p/pajęczynówkowych Pencil 27Gx103mm z prowadnicą z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu | szt. | 100
43. | System drenażu ran, wysokociśnieniowy dla objętości wydzieliny 150ml , zaopatrzona we wskaźnik próżni, trwała skala, zacisk ślizgowy dla zatrzymania drenażu - wyłączenia podciśnienia, dren łączący z zaciskiem ślizgowym zakończony łącznikiem do drenów Redona Ch 6-18 | szt. | 20
44. | System drenażu ran, wysokociśnieniowy dla objętości wydzieliny 600ml , zaopatrzona we wskaźnik próżni, trwała skala, zacisk ślizgowy dla zatrzymania drenażu - wyłączenia podciśnienia, dren łączący z zaciskiem ślizgowym zakończony łącznikiem do drenów Redona Ch 6-18 | szt. | 20
45. | Zestaw do diagnostycznego płukania otrzewnej o składzie: trokar funkcyjny 10CH z regulowaną głębokością wkłucia składający się z metalowego mandrynu oraz kaniuli z tworzywa, cewnik 9CH dł 50 cm, wykonany z poliuretanu posiadający zamknięty koniec i boczne otwory oraz kolorowe oznakowanie długości, skalpel do nacięcia skóry | op. | 40
46. | Kaniuła żylna wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć umieszczony centralnie w osi skrzydełek, zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji.Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę
47. | opis j.w. 16G x 50 mm - przepływ 196 ml/ min (1,7) | szt. | 50
48. | opis j.w. 17G x 45 mm - przepływ 128 ml/ min (1,5) | szt. | 300
49. | opis j.w. 18G x 45 mm - przepływ 96 ml/ min (1, 3) | szt. | 3000
50. | opis j.w. 18G x 33 mm - przepływ 103 ml/ min (1,3) | szt. | 12000
51. | opis j.w. 20G x 25 mm - przepływ 65 ml/ min (1,1) | szt. | 18000
52. | opis j.w. 22Gx25mm przepływ 36 ml/min. | szt. | 5000
53. | Kranik trójdrożny, kurek obrotowy 360 st., ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia < 4 bar; osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie; nie zawiera DEHP i lateksu | szt. | 2500
54. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm , kurek obrotowy 360 st., ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia < 4 bar; osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie; nie zawiera DEHP i lateksu | szt. | 250
55. | Korek Luer-lock pasujący do wszystkich elementów systemu infuzji płynów, jałowy, pakowany pojedynczo | szt. | 35000
56. | Zatyczka do cewników, zgłębników i drenów, budowa schodkowa z ergonomicznym uchwytem, jałowa | szt. | 400
57. | Zestaw do podawania diet dojelitowych przez pompę typu Enteroport plus nie zawiera DEHP; z multikonektorem | szt. | 400
58. | Zestaw do podawania diet dojelitowych przez pompę typu Enteroport plus nie zawiera DEHP; z multikonektorem enfit | szt. | 400
59. | Aparat do przygotowywania i pobierania leków, Spike z filtrem powietrza 0,45 μm . Posiadający zawór bezigłowy oznaczony w kodzie kolorów na zielono. Duża powierzchnia , przylegająca do opakowania z lekiem i minimalizująca przesuwania się kolca spika w korku. | szt. | 1000
60. | Rampa trzykranikowa wielokolorowa umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówka luer lub luer lock , wykonana z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45st. . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny | szt. | 100
pozycje 1, 1a,1b,1c,1d, 46-55 wymagamy jednego producenta
PAKIET 5
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | cena brutto | wartość nettto | wartość brutto | nazwa handlowa | producent | nr REF /nr katalogowy
| Rurka intubacyjna silikonowana z mankietem niskoćiśnieniowym i otworem Murphyego z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łaczniku 15 mm; wykonane z PCV (termoplastycznego pod wpływem temp. ciała), jałowe, jednorazowego użytku. Balonik kontrolny z umieszczonym rozmiarm i nazwa producenta.Linia Rtg w całej długosci rurki. Dwa oznaczenia głębokości. Nie zawierające lateksu. | x
1 | specyfikacja j.w.rozmiar 2,5 | szt. | 5
2 | specyfikacja j.w.rozmiar 3,0 | szt | 5
3 | specyfikacja j.w.rozmiar 3,5 | szt | 5
4 | specyfikacja j.w.rozmiar 4,0 | szt | 10
5 | specyfikacja j.w.rozmiar 4,5 | szt | 10
6 | specyfikacja j.w.rozmiar 5,0 | szt | 10
7 | specyfikacja j.w.rozmiar 5,5 | szt | 20
8 | specyfikacja j.w.rozmiar 6,0 | szt | 10
9 | specyfikacja j.w.rozmiar 6,5 | szt | 20
10 | specyfikacja j.w.rozmiar 7,0 | szt | 50
11 | specyfikacja j.w.rozmiar 7,5 | szt | 500
12 | specyfikacja j.w.rozmiar 8,0 | szt | 300
13 | specyfikacja j.w.rozmiar 8,5 | szt | 200
14 | specyfikacja j.w.rozmiar 9,0 | szt | 50
15 | specyfikacja j.w.rozmiar 9,5 | szt | 20
16 | specyfikacja j.w.rozmiar 10,0 | szt | 8
| Rurka intubacyjna bez mankietu,silikonowana z otworem Murphyego; z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm; wykonane z termoczułego PCV, jałowa, jednorazowego użytku | x
17 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 2,0 | szt | 10
18 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 2,5 | szt | 10
19 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 3,0 | szt | 10
20 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 3,5 | szt | 20
21 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 4,0 | szt | 20
22 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 4,5 | szt | 20
23 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 5,0 | szt | 20
24 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 5,5 | szt | 4
25 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 6,0 | szt | 4
26 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 6,5 | szt | 4
| Rurka intubacyjna silikonowana z mankietem niskoćiśnieniowym i otworem Murphyego z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łaczniku 15 mm; wykonane z PCV (termoplastycznego pod wpływem temp. ciała), jałowe, jednorazowego użytku. Balonik kontrolny z umieszczonym rozmiarm i nazwa producenta.Linia Rtg w całej długosci rurki. Dwa oznaczenia głębokości. Nie zawierające lateksu. Rurka wzmocniona drutem kwasoodpornym wtopiona w ściankę rurki nie zmniejszająca jej światła na całej długości rurki. | x
27 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 2,5 | szt | 2
28 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 3,0 | szt. | 2
29 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 3,5 | szt | 2
30 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 4,0 | szt | 2
31 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 4,5 | szt. | 2
32 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 5,0 | szt | 2
33 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 5,5 | szt | 2
34 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 6,0 | szt. | 2
35 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 6,5 | szt | 2
36 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 7,0 | szt | 10
37 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 7,5 | szt. | 120
38 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 8,0 | szt | 30
39 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 8,5 | szt | 20
40 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 9,0 | szt. | 10
41 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 9,5 | szt | 4
42 | Rurka trachestomijna z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana. Prowadnica ułatwiająca zakładanie rurki.Balonik kontroilny z zaworem zwrotnym. Rurki posiadają stały szyld, do którego są umocowane 2 tasiemki ułatwiające utrzymanie rurki w odpowiedniej pozycji i miejscu Pakowana pojedynczo,opakowanie sztywne typu TYVEK, jałowa | x
43 | Rozm 7 opis jak wyżej | szt | 10
44 | Rozm 7,5 opis jak wyżej | szt | 30
45 | Rozm 8 opis jak wyżej | szt | 30
46 | Rozm 8,5 opis jak wyżej | szt | 30
47 | Rozm 9 opis jak wyżej | szt | 10
| Rurka ustno-gardłowa Gudela;z termoplastycznego tworzywa medycznego, nie zawierająca lateksu, jednorazowa; jałowa, pakowana pojedynczo; kodowana kolorystycznie; z nylonową blokadą przeciw zgryzieniu, | x
48 | Rurka ustno-gardłowa,specyfikacja j.w. 60mm | szt | 20
49 | Rurka ustno-gardłowa,specyfikacja j.w. 70mm | szt. | 40
50 | Rurka ustno-gardłowa,specyfikacja j.w. 80mm | szt | 750
51 | Rurka ustno-gardłowa,specyfikacja j.w. 90 mm | szt | 250
52 | Rurka ustno-gardłowa,specyfikacja j.w. 100 mm | szt | 150
53 | Rurka ustno-gardłowa,specyfikacja j.w. 110 mm | szt. | 10
54 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych; jeden otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne;suma średnic otworów bocznych jest mniejsza niż otworu centralnego, końcówka dystalna ścięta pod kątem 90 stopni; wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, JAŁOWY, kolor konektora oznaczający kod średnicy, dł 40-50cm, jałowy; opakowanie blister -pack, CH 6 | szt | 50
55 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych; jeden otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne; końcówka dystalna ścięta pod kątem 90 stopni;suma średnic otworów bocznych jest mniejsza niż otworu centralnego, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, JAŁOWY, kolor konektora oznaczający kod średnicy, dł 40-50cm, jałowy; opakowanie blister -pack; CH 8 | szt | 200
56 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych; jeden otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne; końcówka dystalna ścięta pod kątem 90 stopni;suma średnic otworów bocznych jest mniejsza niż otworu centralnego, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, JAŁOWY, kolor konektora oznaczający kod średnicy, dł 40-50cm, sterylny; opakowanie blister -pack; CH 10 | szt | 200
57 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych; jeden otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne; końcówka dystalna ścięta pod kątem 90 stopnisuma średnic otworów bocznych jest mniejsza niż otworu centralnego,; wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, JAŁOWY, kolor konektora oznaczający kod średnicy, dł 40-50cm, sterylny; opakowanie blister -pack; CH 12 | szt | 1200
58 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych; jeden otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne; końcówka dystalna ścięta pod kątem 90 stopni;suma średnic otworów bocznych jest mniejsza niż otworu centralnego, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, JAŁOWY, kolor konektora oznaczający kod średnicy, dł 50-60cm, sterylny; opakowanie blister -pack; CH 14 | szt | 6000
59 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych; jeden otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne; końcówka dystalna ścięta pod kątem 90 stopni;suma średnic otworów bocznych jest mniejsza niż otworu centralnego, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, JAŁOWY,kolor konektora oznaczający kod średnicy, dł 50-60cm, sterylny; opakowanie blister -pack; CH 16 | szt | 2500
60 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych; jeden otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne; końcówka dystalna ścięta pod kątem 90 stopni;suma średnic otworów bocznych jest mniejsza niż otworu centralnego, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, JAŁOWY, kolor konektora oznaczający kod średnicy, dł 50-60cm, sterylny; opakowanie blister -pack; CH 18 | szt | 1000
poz. 1-16 poz. 27-41 poz. 42-47 poz. 48-54 w podanych zakresach pozycji wymagamy jednego producenta
PAKIET 6
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | cena brutto | wartość nettto | wartość brutto | nazwa handlowa | producent | nr REF /nr katalogowy
1 | Dren do podawania tlenu przez nos zawierajacy: - łącznik tlenowy, - dren medyczny o średnicy zewnętrznej 4,8 mm, - trójnik, - dren medyczny o średnicy zewnętrznej 3,2 mm, - regulator, - wąsy tlenowe, długość w całości minimum 200cm. Rozmiar L | szt | 3000
2 | Dren do podawania tlenu przez nos zawierajacy: - łącznik tlenowy, - dren medyczny o średnicy zewnętrznej 4,8 mm, - trójnik, - dren medyczny o średnicy zewnętrznej 3,2 mm, - regulator, - wąsy tlenowe, długość w całości minimum 200cm. Rozmiar S | szt | 500
3 | Dren do podawania tlenu przez nos zawierajacy: - łącznik tlenowy, - dren medyczny o średnicy zewnętrznej 4,8 mm, - trójnik, - dren medyczny o średnicy zewnętrznej 3,2 mm, - regulator, - wąsy tlenowe, długość w całości minimum 200cm. Rozmiar M | szt | 500
4 | Dren do podawania tlenu przez nos zawierajacy: - łącznik tlenowy, - dren medyczny o średnicy zewnętrznej 4,8 mm, - trójnik, - dren medyczny o średnicy zewnętrznej 3,2 mm, - regulator, - wąsy tlenowe, długość w całości minimum 200cm. Rozmair XS | szt | 500
5 | Maska tlenowa z metalowym klipsem nosowym, dla dorosłych z nebulizatorem poj 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 1-3mikronów ( średnio 2,7 mikrona ) z możliwością regulacji obwodu na głowie i drenem tlenowym minimum 2,1 m z wtopionymi elementami wzmacniajacymi i chroniacymi przed załamaniem drenu, jałowe rozmiar XL | szt. | 1000
6 | Maska tlenowa z metalowym klipsem nosowym, dla dzieci z nebulizatorem poj 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 1-3mikronów ( średnio 2,7 mikrona ) z możliwością regulacji obwodu na głowie i drenem tlenowym minimum 2,1 m z wtopionymi elementami wzmacniajacymi i chroniacymi przed załamaniem drenu, jałowe rozmiar M | szt. | 1000
7 | Maska tlenowa z metalowym klipsem nosowym, dla dorosłych z drenem długości minimum 2,1m z wtopionymi elementami wzmacniajacymi i chroniacymi przed załamaniem drenu., jałowe,pakowane pojedyńczo rozmiar XL | szt. | 1500
8 | Maska tlenowa z metalowym klipsem nosowym, dla dzieci z drenem długości minimum 2,1m z wtopionymi elementami wzmacniajacymi i chroniacymi przed załamaniem drenu., jałowe,pakowane pojedyńczo , rozmir M | szt. | 40
9 | Maska tlenowa z metalowym klipsem nosowym, dla dorosłych z workiem i drenem długości minimum 2,1m z wtopionymi elementami wzmacniajacymi i chroniacymi przed załamaniem drenu., jałowe,pakowane pojedyńczo rozmiar XL | szt. | 350
10 | Maska tlenowa z metalowym klipsem nosowym, dla dzieci z workiem i drenem długości minimum 2,1m z wtopionymi elementami wzmacniajacymi i chroniacymi przed załamaniem drenu., jałowe,pakowane pojedyńczo rozmiar M | szt. | 30
10 | Dren do maski tlenowej długości 4 m z wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu., jałowe,pakowane pojedynczo | szt. | 800
11 | Dren do maski tlenowej długości minimum 2,1m do 2,5 m z wtopionymi elementami wzmacniajacymi i chroniacymi przed załamaniem drenu., jałowe,pakowane pojedyńczo | szt. | 800
poz. 1-8 wymagamy jednego producenta
PAKIET 7
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | cena brutto | wartość nettto | wartość brutto | nazwa handlowa | producent | nr REF /nr katalogowy
Igła iednorazowego użytku, jałowa pojedynczo pakowana, opakowanie typu blister napisy w j.polskim na pojedynczych opakowaniach, w kolorze konektora odpowiadające rozmiarowi igły zgodnie z obowiązującymi normami ISO. Nadrukowana data ważności i numer serii, typ luer-lock, nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, na opakowaniu pojedynczym nazwa i adres producenta oraz jeżeli dotyczy - nazwa importera. Igła ze szlifem długościętym LB/BL. Rodzaj szlifu podany na opakowaniu.
1 | Igła injekcyjna 0,5 mm x 25 mm x 100 szt | op. | 100
2 | Igła injekcyjna 0,5 mm x 40 mm x 100 szt | op. | 10
3 | Igła injekcyjna 0,6 mm x 30 mm x 100 szt | op. | 80
4 | Igła injekcyjna 0,7 mm x 30 mm x 100szt | op. | 200
5 | Igła injekcyjna 0,8 mm x 40 mm x 100 szt | op. | 700
6 | Igła injekcyjna 0,8 mm x 50 mm x 100 szt | op. | 10
7 | Igła injekcyjna 0,9 mm x 40 mm x 100 szt | op. | 700
8 | Igła injekcyjna 1,1 mm x 40 mm x 100 szt | op. | 700
9 | Igła injekcyjna 1,2 mm x 40 mm x 100 szt | op. | 20
10 | Igła do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN 0,3 X 8MM x100 szt. | op. | 1000
11 | Igła do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN 0,25 X 6MM x 100 szt. | op. | 200
12 | Igła do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN 0,33 X 12,7MM x 100 szt. | op. | 200
poz. 1-9 wymagamy od jednego producenta
PAKIET 8
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | cena brutto | wartość nettto | wartość brutto | nazwa handlowa | producent | nr REF /nr katalogowy
1 | Dren o długości 220cm i śr. wew. 7mm z jedną naturalnie rozszerzoną przeźroczystą końcówką i drugą z dołączoną końcówka Yankauer o dł. 25 cm i śr. wew. 7,3mm (22CH); opakowanie podwójne: wewnętrzny worek foliowy, zewnętrzne op. folia-papier, jałowy | szt | 2000
PAKIET 9
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | cena brutto | wartość nettto | wartość brutto | nazwa handlowa | producent | nr REF /nr katalogowy
1 | Cewnik Foley pediatryczny silikonowany, znakowany kolorem, CH 6, balon 3-5 ml, opakowanie papier-folia lub folia-folia ,jałowy | szt. | 30
2 | Cewnik Foley pediatryczny silikonowany, znakowany kolorem, CH 8, balon 3-5 ml, opakowanie papier-folia lub folia-folia, jałowy | szt | 200
3 | Cewnik Foley pediatryczny silikonowany, znakowany kolorem, CH 10, balon 3-5 ml, opakowanie papier-folia lub folia-folia,jałowy | szt | 20
4 | Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 12, opakowanie papier-folia lub folia-folia,jałowy | szt | 100
5 | Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 14, opakowanie papier-folia lub folia-folia, jałowy | szt | 300
6 | Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 16, opakowanie papier-folia lub folia-folia, jałowy | szt | 1800
7 | Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 18, opakowanie papier-folia lub folia-folia, jałowy | szt | 1500
8 | Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 20, opakowanie papier-folia lub folia-folia, jałowy | szt | 1200
9 | Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 22, opakowanie papier-folia lub folia-folia, jałowy | szt | 150
10 | Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 24, opakowanie papier-folia lub folia-folia, jałowy | szt | 150
11 | Cewnik Foley trójdrożny 20,silikonowane, znakowane kolorem, pakowane podwójnie, jałowy, balon 30 ml, | szt | 10
12 | Cewnik Foley trójdrożny 22,silikonowane, znakowane kolorem, pakowane podwójnie, jałowy, balon 30 ml, | szt | 10
13 | Cewnik Foley trójdrożny 24,silikonowane, znakowane kolorem, pakowane podwójnie, jałowy, balon 30 ml | szt | 10
14 | Worek do zbiórki moczu, z zastawką antyrefluksową, pojemność 2000ml, ze skalą co 100ml zaczynającą się od zapełnienia 50 ml, dren 90 cm , pole na worku do opisania, łącznik schodkowy z przykrywką, zawór spustowy poprzeczny, jałowy | szt | 6500
PAKIET 10
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | cena brutto | wartość nettto | wartość brutto | nazwa handlowa | producent | nr REF /nr katalogowy
1 | Worek do godzinowej zbiórki moczu z drenem 150 cm i z klamrą plus zabezpieczanie antyzałamaniowe między komorą a drenem, pojemność worka 2600 ml, Pojemność plastikowej komory pomiarowej - 400 ml z trzema skalami pomiaru moczu. Do 50 ml pomiar co 1 ml. Malejąca skala na worku i komorze pomiarowej, 2 filtry hydrofobowe, zastawka antyrefluksyjna , Igłowy i bezigłowy port do pobierania próbek moczu, opakowanie typu blister – pack z widoczną datą sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu, Jednorazowego użytku, sterylny (sterylizowany EO) Nietoksyczny, niepirogenny | szt. | 40
2 | Worek do dobowej zbiórki moczu z drenem 120 cm z portem igłowym i bezigłowym do pobierania próbek, system zamkniety, zacisk na drenie. Zawór antyrefluksyjny T, niezałamujący się dren. Pojemność 2000 ml. Zawór zapobiegający rozpryskom moczu.Wzmocnione otwory do wieszaków Uniwersalny wieszak jednoramienny niebieski w zestawie. opakowanie typu folia z widoczną datą sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu. Jednorazowego użytku, sterylny (sterylizowany EO) | szt. | 30
PAKIET 11
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | cena brutto | wartość nettto | wartość brutto | nazwa handlowa | producent | nr REF /nr katalogowy
1 | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli do badań. Miękkie, odporne na załamania cewniki wykonane z PVC Długości cewników: 5 cm i 9 cm Łącznik schodkowy z kontrolą siły ssania i zatyczką Przezroczysty pojemnik pozwalający na wizualizację odsysanej wydzieliny Pojemność pojemnika: 25 ml Zapasowa nakrętka zapewnia bezpieczne zakręcenie pojemnika w celu transportu wydzieliny do laboratorium Dostępny również z cewnikiem bez ftalanów Produkt sterylny jednorazowego użytku | op. | 250
PAKIET 12
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | cena brutto | wartość nettto | wartość brutto | nazwa handlowa | producent | nr REF /nr katalogowy
1 | Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny 200ml, średnica 5cm, w polietylenowej rurce z wypychaczem, do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu. | szt. | 350
2 | Klipsy wykonane z tytanu; rowkowania poprzeczne na wewnętrznej części klipsa (zapobiega niepożądanemu przemieszczaniu się klipsa na tkance); jednolita grubość klipsa (na całej długości brak przewężeń), poprzeczny przekrój klipsa w kształcie serca – z głębokim rowkowaniem wzdłużnym na całej długości klipsa zapobiegającym zjawisku tzw. nożycowania klipsa (czyli przecięcia naczynia klipsem); klips zabezpieczony przed wypadnięciem z magazynka poprzez boczne sprężynki utrzymujące klips w zasobniku (odsuwane przez szczęki klipsownic w trakcie ładownia klipsa; odsunięcie sprężynki uwalnia klips bez oporu – pozwalając ładować klips jedną ręką); magazynki wykonane są z elastycznego materiału ułatwiającego pobieranie klipsów i ograniczające zużycie klipsownic; oznaczenie kolorami (magazynki odpowiadają kolorom klipsownic); magazynki z samoprzylepną taśmą u spodu mocującą magazynki do stołu lub ręki;6 klipsów w magazynku; rozmiar M. Zamawiający wymaga klipsów wykonanych w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 TesliDo klipsów należy dołączyć minimum 1 klipsownicę na czas obowiązywania umowy. Klipsy i klipsownica mają pochodzić od jednego producenta. | szt. (magazynki x 6 klipsów) | 72
3 | Klipsy wykonane z tytanu; rowkowania poprzeczne na wewnętrznej części klipsa (zapobiega niepożądanemu przemieszczaniu się klipsa na tkance); jednolita grubość klipsa (na całej długości brak przewężeń), poprzeczny przekrój klipsa w kształcie serca – z głębokim rowkowaniem wzdłużnym na całej długości klipsa zapobiegającym zjawisku tzw. nożycowania klipsa (czyli przecięcia naczynia klipsem); klips zabezpieczony przed wypadnięciem z magazynka poprzez boczne sprężynki utrzymujące klips w zasobniku (odsuwane przez szczęki klipsownic w trakcie ładownia klipsa; odsunięcie sprężynki uwalnia klips bez oporu – pozwalając ładować klips jedną ręką); magazynki wykonane są z elastycznego materiału ułatwiającego pobieranie klipsów i ograniczające zużycie klipsownic; oznaczenie kolorami (magazynki odpowiadają kolorom klipsownic); magazynki z samoprzylepną taśmą u spodu mocującą magazynki do stołu lub ręki;6 klipsów w magazynku; rozmiar M/L.Zamawiający wymaga klipsów wykonanych w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 TesliDo klipsów należy dołączyć minimum 3 klipsownice na czas obowiązywania umowy.Klipsy i klipsownica mają pochodzić od jednego producenta. | szt. (magazynki x 6 klipsów) | 480
| Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, łukowaty kształt, zintegrowane ząbki wew. klipsa - dające stabilność na tkance posiadające walce stabilizujące - eliminują wypadanie klipsów, samonaprowadzajacy sie zatrzask. Magazynki zawierające 4 klipsy, posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga. Data ważności minimum 5 lat od daty produkcji, w opakowaniu conajmniej dwie samoprzylepne etykiety do każdego zasobnika zawierające nr serii, datę ważności. 20 magazynków w opakowaniu.Rozmiar L. | szt. (magazynki x 4 klipsów) | 80
4 | Igła do biopsji grubo igłowej, do pistoletu ProMag 2.5, rozmiar 18G długość 200 mm, podziałka co 1cm, echogenna końcówka, stoper na igle umożliwiający precyzyjną penetrację | szt. | 100
Pakiet 13
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilosc | Cena netto | VAT | cena brutto | wartość nettto | wartość brutto | nazwa handlowa | producent | nr REF /nr katalogowy
1 | Stapler liniowy z automatyczną regulacją docisku na tkankę w zakresie 1-2,5mm, sterylny, dł. linii szwu 45mm, do tkanek normalnych i grubych, wysokość zszywki 4,8mm. | szt. | 10
2 | Ładunki do staplera liniowego, dł. linii szwu 45 mm, do tkanek normalnych i grubych, wysokość zszywki 4,8 mm. | szt. | 10
3 | Stapler okrężny zagięty, z manualną regulacją docisku na tkankę, wysokość zszywki 5,3mm, sterylny, jednorazowego użytku, rozmiar 28 mm. | szt. | 10
4 | Stapler okrężny zagięty, z manualną regulacją docisku na tkankę, wysokość zszywki 5,3mm, sterylny, jednorazowego użytku, rozmiar 31mm. | szt. | 10
poz. 1-4 wymagamy od jednego producenta
PAKIET 14
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | cena brutto | wartość nettto | wartość brutto | nazwa handlowa | producent | nr REF /nr katalogowy
1 | Zestaw do toracentezy/paracentezy z bezpieczną igłą Veresa w zestawie, kranikiem trójdrożnym lub zaworem jednokierunkowym, strzykawka 60ml, worek 2000ml | szt. | 20
2 | Zestaw do toracentezy/paracentezy z 3 igłami w zestawie, kranikiem trójdrożnym lub zaworem jednokierunkowym, strzykawka 60ml, worek 2000ml | szt. | 50
0
PAKIET 15
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | cena brutto | wartość nettto | wartość brutto | nazwa handlowa | producent | nr REF /nr katalogowy
1. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP i latexu. Aparat z zastawką bezzwrotną. | szt | 2000
2. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP i latexu. | szt | 2000
3. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP i latexu. | szt | 10000
4. | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej do przepłukiwania drenu z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania.Aparat automatycznie zatrzymuje infuzję po opróżnieniu komory kroplowej,przeciwdziałając zapowietrzeniu układu.Filtr hydrofobowy na końcu drenu,zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.łaski filtr 15um położony na dnie komory kroplowej,dren 180 cm.Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii(BFE)min99,99.Zestaw wolny od DEHP. | szt | 2000
5. | Worek do ochrony butelek przed światłem 100- 250 ml | szt | 1000
6. | Worek do ochrony butelek przed światłem 500- 1000 ml | szt | 1000
7. | Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,45um i standardowym kolcem typu MINI SPIKE posiadający zastawkę bezigłową | szt | 1000
8. | Łącznik międzystrzykawkowy | szt | 1000
9. | Nasadka do transferu leku w systemie zamkniętym, bezigłowym kompatybilna z pojemnikiem Ecoflac z miejscem na przyłączenie drenu. Tworzy system nierozłączalny | szt | 1000
10. | Zastawka bezzwrotna | szt | 1000
11. | Rurka do pabierania leków 10 cm z zintegrowanym filtrem 5mm | szt | 4000
PAKIET 16
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | cena brutto | wartość nettto | wartość brutto | nazwa handlowa | producent | nr REF /nr katalogowy
Bezpieczna igła iniekcyjna z kodowaną kolorystycznie, zintegrowaną osłoną zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłona aktywowana jedną ręką lub za pomocą nacisku na twardą powierzchnię. Aktywacja osłony metodą zawiasową z wyraźnym kliknięciem oznaczającym aktywację mechanizmu zabezpieczającego. Kompatybilna ze strzykawkami Luer Slip i Luer Lock, nasadka kodowana kolorystycznie zgodnie z ISO. Sterylna, pakowana pojedynczo w blister pack z napisami w języku polskim, opakowanie zbiorcze a'50 szt. Rozmiary:
1 | Igła injekcyjna 0,5 mm x 25 mm x 50 szt | op. | 200
2 | Igła injekcyjna 0,5 mm x 40 mm x 50 szt | op. | 20
3 | Igła injekcyjna 0,6 mm x 30 mm x 50 szt | op. | 160
4 | Igła injekcyjna 0,7 mm x 30 mm x 50szt | op. | 400
5 | Igła injekcyjna 0,8 mm x 40 mm x 50 szt | op. | 1400
7 | Igła injekcyjna 0,9 mm x 40 mm x 50 szt | op. | 1400
8 | Igła injekcyjna 1,1 mm x 40 mm x 50 szt | op. | 1400
9 | Igła injekcyjna 1,2 mm x 40 mm x 50 szt | op. | 20
PAKIET 17
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | cena brutto | wartość nettto | wartość brutto | nazwa handlowa | producent | nr REF /nr katalogowy
1 | Stabilizator rurki intubacyjnej ( mocowanie pionowe ) z rzepami umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy. Regulowany uchwyt pozwala na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej. Specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu ( nadgryzieniu rurki ) Dodatkowy otwór umożliwia odsysanie treści pokarmowych, śliny i krwi z jamy ustnej. Jednorazowego użytku. | szt. | 20
2 | Stabilizator rurki intubacyjnej ( mocowanie poziome ) z rzepami umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy. Regulowany uchwyt pozwala na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej. Specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu ( nadgryzieniu rurki ) Dodatkowy otwór umożliwia odsysanie treści pokarmowych, śliny i krwi z jamy ustnej. Jednorazowego użytku. | szt. | 20
3 | Opatrunek do zabezpieczania drenów donosowych/sond żołądkowych, włókninowy, w kolorze cielistym, pokryty hipoalergicznym klejem, 3 stopniowy system aplikacji, dla dorosłych, rozmiar 7 cm x 7,1 cm Opakowane x 50 szt. Na opakowaniu obrazkowa instrukcja użycia opatrunku, niejałowy. | op. | 40
4 | Opatrunek do zabezpieczania drenów donosowych/sond żołądkowych, włókninowy, w kolorze cielistym, pokryty hipoalergicznym klejem, 3 stopniowy system aplikacji, dla dzieci , rozmiar 5,9 cm x 6,2 cm Opakowanie x 50 szt. Na opakowaniu obrazkowa instrukcja użycia opatrunku, niejałowy. | op. | 20