24/2019

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA USŁUGĘ

/Postępowanie poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy PZP. /

## I. Informacje wprowadzające

Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  :

Utrzymanie w ruchu i pełnej sprawności technicznej sprzętu medycznego oraz konserwacja i naprawa sieci instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem.

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz  z późniejszymi zmianami, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację oraz zamieszczona na stronie internetowej zawierającej SIWZ i będzie dla nich wiążąca.

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „Zamawiający” – Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie”

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami

##### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

##### ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

### Dane Zamawiającego:

Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” . ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

NIP: 617 218 9328

#### KRS: 0000354792

Dokładny adres do korespondencji: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o.

ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.14

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62  3322359

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: przetargi@szpitaljarocin.pl

Znak Postępowania:24/2019

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem umowy jest utrzymanie w ruchu aparatury, urządzeń i sprzętu medycznego zgodnie z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta oraz konserwacja i naprawa sieci instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem. Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie  . Zgodnie z zawartą umowa – zał nr 3, załącznikiem nr 1 – wykazem aparatury oraz harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.

Zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z aktualnymi podręcznikami serwisowymi  z możliwością dostarczenia opcji serwisowych zalecanych przez wytwórcę sprzętu a czynności serwisowe powinny być w pełni zgodne z aktualnymi listami tych czynności, mając na uwadze odpowiedzialność Zamawiającego związaną z możliwością zaistnienia incydentów medycznych, wywołanych nieprawidłowym przeprowadzeniem usługi serwisowej.  Dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t. j. z dnia 2017.02.03) Zamawiający wymaga odpowiednich kwalifikacji technicznych od dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu.

III. Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .

VI.	Termin wykonania zamówienia .

24 m-ce od podpisania umowy

VII. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) którzy nie podlegają wykluczeniu

b)spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez

zamawiającego i dotyczą:

Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) w zakresie kwalifikacji zawodowych:

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego :

- min 4 osobami posiadającymi aktualne uprawnienia energetyczne na stanowisku eksploatacji oraz certyfikat lub inny dokument potwierdzający przebyte szkolenie z zastosowania testera bezpieczeństwa w badaniu urządzeń medycznych.

- min 2 osobami posiadającymi aktualne uprawnienia energetyczne na stanowisku dozoru.

- min 1 osobą  posiadającą aktualne uprawnienia, zaświadczenie, certyfikat lub inny dokument potwierdzający przebyte szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych.

- min 1 osobą  posiadającą aktualne uprawnienia, zaświadczenie, certyfikat lub inny dokument potwierdzający przebyte szkolenie w zakresie dozoru urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych.

- min. 4 osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe w  wykonywaniu czynności serwisowania urządzeń medycznych w przeciągu min. 5 lat

b) w zakresie zdolności technicznej :

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującymi urządzeniami - przyrządami, które   posiadają ważne świadectwa wzorcowania:

1)Tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych wykonujący pomiary w zgodności z  normą  PN-EN 62353

2)Symulator funkcji życiowych pacjenta, który umożliwia:

-  sprawdzenie wg wzorca wskazań aparatów do mierzenia ciśnienia

zegarowych

- sprawdzenie poprawności działania aparatów do mierzenia ciśnienia

elektronicznych i holterów RR

- symulacje zapisu sygnału EKG

- symulację i sprawdzanie wg wzorca wskazań pulsoksymetrów i torów SpO2

- symulację i sprawdzanie wg wzorca temperatury

3) Tester defibrylatorów

4) Tester sprawdzania pojemności i kondycjonowania akumulatorów

5) Tester termometrów bezdotykowych

6) Tester termometrów spirytusowych w lodówkach

7) Tester termohigrometrów

8) Manometr cyfrowy do kalibracji czujników ciśnienia w sterylizatorach parowych

9) Waga elektroniczna do kalibracji dozowania środków dezynfekcyjnych

10) Urządzenie do sprawdzania wirówek (obrotomierz, czasomierz)

11) Urządzenie do bezprzewodowego pomiaru temperatury w sterylizatorach

parowych (logery temperatury)

12) Urządzenie do badania jakości wody – konduktometr

13) Tester natężenia światła lamp operacyjnych i bezcieniowych - luksomierz

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24. ust 5 pkt 1)  ustawy.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy oraz 24 ust. 5 pkt 1.

6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego.

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz 2 a) do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt VIII.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w

pkt VIII.1 niniejszej SIWZ.

4. Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VIII.1 niniejszej SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

# W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń

W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Uwaga:

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentów dotyczących tych podmiotów wymienionych w pkt VIII.5 ppkt b)

6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

IX. Pozostałe dokumenty wymagane  przez Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć:

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy /zał. 1/

2)Pełnomocnictwa określone w pkt XIII.3) oraz XIII.5) SIWZ.

3)Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - zał 5 (jeżeli Wykonawca korzysta z takiego podmiotu)

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VIII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. ,ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.14

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@szpitaljarocin.pl, a faksem na nr 62 33 22 359.

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert  Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 10. Pkt 7 niniejszej SIWZ.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) w kwestiach formalnych – Karolina Łubińska, Tomasz Roguszczak tel. 62 33 22 321

2) w kwestiach merytorycznych –Marek Kosiorowski tel. 62 33 22 160

XI. Wymagania dotyczące wadium.

1.Wysokość wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XII. Termin związania ofertą.

### Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od ostatniego terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 14 SIWZ.

XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert.

### 1)Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

### 2)Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

3)Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy , które winno mieć określony zakres oraz być dołączone do oferty w oryginale lub w kopii potwierdzonej „za zgodność„ przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

### 4)Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione (upoważnione) . Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum/podmioty występujące wspólnie , do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do ich reprezentowania w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

### 5)W przypadku oferty składanej  przez konsorcjum/podmioty występujące wspólnie (wymagana jest zgodność z art. 23 ustawy) należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo z określonym zakresem umocowania dla wyznaczonego lidera podpisane przez wszystkich członków konsorcjum/podmioty wyst. wspólnie . Każdy z członków konsorcjum/podmiotów wyst. wspólnie jest zobowiązany złożyć oświadczenie wskazane w pkt. VIII.1

6)Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

### 7)Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

### 8)Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta 24/2019 nie otwierać przed dniem 30.12.2019 roku, do godz. 10:10 ”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

### 9)Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

### 10)Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio podpunkt 9) niniejszego punktu. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

### Termin składania ofert upływa 30.12.2019 o godz. 10:00 . Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty należy dostarczyć do: Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.14

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2019 o godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.12.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP

XV. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie ewentualne upusty, koszty dojazdów, materiałów koniecznych dla przeprowadzenia przeglądu  itp.

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN

XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1.Cena 100%

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.

Wartość punktowa kryterium ceny „C” będzie obliczana według wzoru  :

C  = (najniższa proponowana cena / cena oferty ocenianej) x 100

Oferta która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą , pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

XVIII. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XX. Wzór umowy jaką Zamawiający zawrze  z wybranym Wykonawcą

1.Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa dostawy zgodnie z wzorem umowy stanowiącym zał. nr 3 do siwz.

2.Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana w następujących przypadkach, przewidzianych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia:

-zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia wraz z obniżeniem ceny przez Wykonawcę w przypadku uzasadnionego wycofania z eksploatacji sprzętu i aparatury wymienionej w zał. nr 4 do SIWZ

-w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach Wykonawca może wówczas żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

3.Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- a wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.

4.Przed podpisaniem umowy zamawiający będzie wymagał przedstawienia:

Kopi ważnych uprawnień kwalifikacyjnych energetycznych (dozór, eksploatacja), uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych (dozór, eksploatacja), zaświadczenie, szkolenia z obsługi testera bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych dla osób wskazanych w odnośnym wykazie.

XXI. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia:

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.

Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Ujawnienie treści ofert, protokołu oraz załączników odbywać się będzie  wg następujących zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępniania dokumentów   i informacji,

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

- zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji

- udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

- Zamawiający prześle Wykonawcy na jego wniosek kopię protokółu

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej  określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XXIII. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom .

XXIV. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.  62 33 22 321, fax. 62 33 22 359; e-mail: sekretariat@szpitaljarocin.pl

  - inspektorem ochrony danych osobowych w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Spółka z o.o. jest Pan Michał Szczerbań,

kontakt: adres e-mail: abi@szpitaljarocin.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Utrzymanie w ruchu i pełnej sprawności technicznej sprzętu medycznego oraz konserwacja i naprawa sieci instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem znak sprawy 24/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki :

- Formularz ofertowy

- 2 i 2 a) Oświadczenia

- Wzór umowy

- Lista sprzętu i aparatury objętej umową

- Wzór zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

- Wykaz osób

- Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń

ZATWIERDZAM:

24/2019                                                                                                                                                                                                                        Zał.1

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Utrzymanie w ruchu i pełnej sprawności technicznej sprzętu medycznego oraz konserwacja i naprawa sieci instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem.

# Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

e-mail ......................................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

nr KRS.....................................................................................................................

Oferent jest małym/średnim przedsiębiorstwem*

􀀀 TAK

􀀀 NIE

*zaznaczyć „x” właściwe

Dane dotyczące zamawiającego

„SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE” Sp. z o.o.

SZPITALNA 1

63-200 JAROCIN

tel/fax 33 22 350/33 22 359

Zobowiązania oferenta

Zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie wymaganiami Zamawiającego określonymi w  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie z dnia :......................

Cena całości zamówienia ( za 24 m-ce ):

cena netto..................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT............................zł

cena brutto............................... zł

(słownie: .................................................................................................................)

.........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Za 1 m-c:

cena netto..................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT............................zł

cena brutto............................... zł

(słownie: .................................................................................................................)

Wybranie mojej oferty jako najkorzystniejszej nie prowadzi / prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp ( w przypadku powstania obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dotyczy wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Oświadczam, że wymieniona powyżej kwoty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem

przedmiotu zamówienia – zgodnie z otrzymaną i sprawdzoną przeze mnie dokumentacją ,

a oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Oświadczam, że akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy oraz zobowiązuję się  do jej zawarcia na przedstawionych w nim warunkach. Oferuję termin płatności zgodny z SIWZ i Projektem Umowy

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

PODWYKONAWCY: Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome należy również podać dane proponowanych podwykonawców):

- .........................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

1 ...........................................................................

2 ...........................................................................

Zastrzeżenie oferenta:

Zgodnie z art. 8 ustawy Oferent zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

1 ...........................................................................

2 ...........................................................................

3 ...........................................................................

4 ...........................................................................

.........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE

SPÓŁKA Z O.O.

SZPITALNA 1

63-200 JAROCIN

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na

Utrzymanie w ruchu i pełnej sprawności technicznej sprzętu medycznego oraz konserwacja i naprawa sieci instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      SIWZ w pkt VII.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ w pkt VII polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Oświadczam , że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia podmioty na zasobach których polegam zrealizują usługi do realizacji których te zdolności sa wymagane.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2a do SIWZ

Zamawiający:

SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE

SPÓŁKA Z O.O.

SZPITALNA 1

63-200 JAROCIN

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na

Utrzymanie w ruchu i pełnej sprawności technicznej sprzętu medycznego oraz konserwacja i naprawa sieci instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem.

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

# Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 . Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 	…………………………………………

(podpis)

Zał.3

#### Zał. nr 3

#### UMOWA / wzór /

zawarta w dniu .............. r. w Jarocinie pomiędzy:

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  z siedzibą w 63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354792, NIP 617-21-89-328, REGON 301415604, kapitał zakładowy 43.187.000,00 zł reprezentowana przez:

zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Henryka Szymczaka– Prezesa Zarządu

a

.................................................................

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest utrzymanie w ruchu aparatury, urządzeń i sprzętu medycznego zgodnie z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta oraz konserwacja i naprawa sieci instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem. Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie zgodnie z załącznikiem nr 1 – wykazem aparatury oraz harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą – zał nr 2.

§ 2

# Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Dokonywania okresowych przeglądów technicznych i kontroli stanu technicznego sprzętu zgodnie z normą PN-EN 62353, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z późn. zm.). – wymagania:

a) Protokół z okresowego przeglądu technicznego musi składać się z następujących części:

- testy bezpieczeństwa elektrycznego

- testy weryfikujące funkcjonalność aparatu

b) Protokół z okresowego przeglądu technicznego musi zawierać m.in.:

- datę wykonania okresowego przeglądu technicznego,

- dane identyfikacyjne urządzenia podlegającemu przeglądowi okresowemu,

- dane dotyczące budowy elektrycznej urządzenia: klasa izolacji elektrycznej,

rodzaj części aplikacyjnej, itp.

- dane identyfikacyjne testera bezpieczeństwa elektrycznego, użytego do pomiarów

(typ, numer seryjny, producent, numer świadectwa wzorcowania, datę ważności świadectwa

wzorcowania),

- wyniki liczbowe przeprowadzonych pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego,

- limity wartości dla przeprowadzonych pomiarów bezpieczeństwa, określonych w normie,

- podsumowanie określające czy wyniki przeprowadzonych testów bezpieczeństwa mieszczą się

w normie,

- rodzaje wykonanych kontroli, testów funkcjonalnych, regulacji, itp. wraz z ich wynikami,

weryfikującymi funkcjonalność aparatu,

- podsumowanie zawierające informację czy urządzenie może być dalej eksploatowane, czy też

kwalifikuje się do naprawy,

- w przypadku pozytywnego wyniku ogólnego przeglądu okresowego, termin następnego

przeglądu technicznego,

- dane adresowe firmy, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd okresowy.

c) Protokół z okresowego przeglądu technicznego dla każdego urządzenia musi być dostarczony w formie elektronicznej, w pliku w formacie ".pdf". Plik musi zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny osoby wykonującej przegląd okresowy. Protokoły z okresowych przeglądów technicznych muszą być dostarczone w ciągu 14 dni od daty ich wykonania. Niedostarczenie protokołów w określonym czasie zostanie zakwalifikowane jako niedotrzymanie warunków podpisanej umowy.

2. Dokonywania  zgłaszanych napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego.

3. Bieżącej konserwacji sprzętu zalecanej przez producenta oraz innych wynikających z przepisów bhp napraw i przeglądów zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu medycznego, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z poźn. zm.).

4. Odnotowywania faktu wykonania czynności serwisowych poprzez dostarczenie Zamawiającemu raportu serwisowego, dokonania wpisu w paszporcie technicznych serwisowanego urządzenia i umieszczenia naklejki z informacją o terminie następnego przeglądu technicznego na obudowie serwisowanego urządzenia.

W przypadku konieczności zabrania urządzenia do naprawy poza miejscem użytkowania Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest do sporządzenia protokołu przekazania/odbioru .

5. Prowadzenia kart / raportów naprawy urządzeń.

6. Sporządzania notatek o stanie technicznym urządzeń, w tym urządzeń nie nadających się już do naprawy.

7. Wydawania orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

8. Umożliwienia utrzymania stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, w celu konsultacji

telefonicznych dotyczących awarii sprzętu medycznego – całodobowo.

9. Czynności przeglądów – konserwacji które obejmują w szczególności :

- sprawdzenie prawidłowego działania,

- sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń,

- sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

- ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,

- kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu).

- badania zgodnie z normą PN-EN 62353 (jeśli dotyczy określonego sprzętu)

- sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (w przypadku aparatów do mierzenia ciśnienia),

- aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

- zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

- wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: filtry , uszczelki, zawory, elektrody, zużyte

akumulatory – baterie, głowice, bezpieczniki, żarówki,  itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,

- w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego           przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo

w odbiorach z udziałem UDT.

10. Naprawy pogwarancyjne dokonywane będą po wcześniejszym zawiadomieniu telefonicznie lub e-mailem  Wykonawcy o zaistniałej nieprawidłowości. Zamawiający w zawiadomieniu winien podać nazwę sprzętu, gdzie się znajduje oraz określić jeśli to możliwe stwierdzoną usterkę.

11. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia się naprawy uszkodzonego sprzętu w terminie nie później niż 24 godzin po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy  8.00 a 16.00.

12. W ramach czynności, o których mowa w pkt. 11, nie później niż w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia usterki, Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia, przedłoży Zamawiającemu kosztorys – kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części zamiennych na nowe, jeżeli oferta przekroczy wartość powyżej 1000,00 netto (jeden tysiąc złotych),  który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu.

13. Usunięcie usterek zostanie dokonane w terminie maksymalnie 5 dni od otrzymania przez Wykonawcę informacji telefonicznie lub e-mailem o akceptacji kosztów naprawy, a w przypadku napraw bardziej skomplikowanych w terminie 15 dni roboczych od otrzymania akceptacji kosztorysu naprawy.

14. Jeżeli czas naprawy aparatu lub wykonanie usług serwisowych przekroczy 10 dni roboczych, liczonych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu naprawy uszkodzonego sprzętu, Wykonawca w miarę możliwości przekaże Zamawiającemu do nieodpłatnej dyspozycji urządzenie zastępcze.

15. Koszt dostarczenia urządzenia o którym mowa w pkt. 14 pokrywa Wykonawca.

16. Naprawy będą dokonywane zgodnie z przyjętymi przez strony ustaleniami w siedzibie Zamawiającego lub po za siedzibą Zamawiającego. Usługi przeglądów będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.

17. Usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego będące przedmiotem zamówienia mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje do konserwacji, napraw określonego sprzętu medycznego, posiadające kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń, przeszkolone w zakresie przeglądów urządzeń.

18. Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji danej przez producenta. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy sprzętu medycznego z zastrzeżeniem, że okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 3 miesiące od daty wykonania naprawy.

19. Narzut na materiały i części zamienne nie może przekroczyć 20%.

20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających koszty zakupu nowych części zużytych przy wykonaniu usługi w celu ich weryfikacji.

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń podlegających konserwacji i przeglądom technicznym w ramach przeprowadzonych postępowań kasacyjnych oraz w przypadku wygaśnięcia gwarancji w okresie trwania umowy.

22. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie przeglądów i napraw wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych. W przypadku braku możliwości zamontowania oryginalnych części wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on zobowiązany do poinformowania o zaistniałym fakcie Zamawiającego.

23. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług konserwacyjnych, naprawczych w zakresie instalacji gazów  medycznych, które polega na:

- sprawdzaniu,konserwacji sieci instalacji gazów medycznych oraz jej osprzętu zgodnie z zaleceniami

producenta,

- konserwacji sieci gazów medycznych, która obejmować będzie sprawdzenie szczelności punktów poboru gazów medycznych w budynku gazów medycznych, na oddziałach i w innych pomieszczeniach szpitala w których znajdują się punkty poboru, szczelności, łączników zaworów zwrotnych, tablic redukcyjnych, regulacji przepływów w tlenowni, szczelności i skuteczności działania zaworów odcinających poziomy i piony na oddziałach i inny pomieszczeniach w szpitalu. Naprawy sieci instalacji gazów medycznych oraz jej osprzętu, po uprzednim uzgodnieniu zakresu i terminu rozpoczęcia oraz zakończenia prac z Sekcją Techniczną  Zamawiającego,

- przedstawienie protokołu z przeglądu, konserwacji i sprawdzenia sieci gazów medycznych.

24. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych pacjentów, zawartych w pamięciach urządzeń, (np. aparaty EKG, komputery z oprogramowaniem do prób wysiłkowych typu CardioTEST, komputery z oprogramowaniem do rejestratorów holtera EKG i ciśnienia HolCARD itp.)

Wymaga się od wykonawcy przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.

Wymaga się od wykonawcy zapewnienia poufności danych osobowych, do których może mieć dostęp przy wykonywaniu prac, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym.

Wykonawca, w związku z realizacją umowy jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i wewnętrznymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązujących u Zamawiającego.

Wymaga się od wykonawcy zapewnienia, że osoby, które wykonują przedmiot Umowy będą zachowywały w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia, poprzez podpisanie oświadczenia o poufności.

§ 3

Trwanie umowy

Umowa obowiązuje od  dnia …………. Do dnia……………….

§ 4

Obowiązki zamawiającego

1.   Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do sprzętu wymienionego w załączniku nr 1  na czas

przeprowadzania konserwacji i usuwania awarii.

- Zamawiający do kontaktów w sprawie realizacji umowy ,również zgłaszania  napraw sprzętów

wyznacza …………………………………………….(lub osobę zastępującą) tel. 62 33 22 160

§ 5

Ceny

1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za czynności przeglądowo – konserwacyjne i naprawy

sprzętu medycznego o których mowa w § 1 oraz § 2  w okresie 24 miesięcy kwotę w wysokości

............................ zł netto, plus podatek VAT .............% tj..................................... zł brutto

słownie:

Miesięcznie : ............................ zł netto, plus podatek VAT .............% tj..................................... zł brutto

Płatności dokonywane będą comiesięcznie w równych ratach na podstawie faktur wystawianych do 7 dnia  każdego miesiąca.

2. Cena czynności przeglądowo - konserwacyjnych obejmuje koszty wszystkich materiałów oraz niezbędnych czynności, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w celu podtrzymania stałej gotowości eksploatacyjnej urządzenia opisane w niniejszej umowie.

3. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wliczony jest koszt dojazdu Wykonawcy do Zamawiającego celem wykonania przeglądów, konserwacji i napraw urządzenia.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 nie obejmuje ceny części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, których wymiana jest niezbędna w toku przeprowadzania czynności naprawczych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

9.Należność za wykonaną usługę nastąpi przelewem na konto:

...................................................................................w terminie 60 dni od dnia wystawienia faktury.

10.Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, które będą

stanowić dowód wykonania czynności przeglądowo - konserwacyjnych i / lub

naprawczych (karty pracy potwierdzone przez użytkownika sprzętu – oddziałowa lub osoba zastępująca spis wymienionych części zamiennych ,materiałów eksploatacyjnych  a także  ich ceny,   oraz na żądanie Zamawiającego zalecenia serwisowe producenta dotyczące wykonywanych czynności i zużywanych części i materiałów).

11. Podstawą rozliczenia za usługi przeglądowo – konserwacyjne i naprawcze jest cena ryczałtowa określona w § 5 ust. 1

13. W przypadku napraw urządzeń Zamawiający będzie ponosić dodatkowe koszty

związane z zakupem niezbędnych części i materiałów użytych przy naprawach.

§ 6

- Zleceniodawcy przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy, niezgodny ze sztuką i obowiązującymi normami lub sprzeczny z umową.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1.Poza przypadkiem, o którym mowa w § 6, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2)Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2.Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:

- w przypadku uzasadnionego wycofania z eksploatacji sprzętu i aparatury wymienionej w zał. nr 1 do umowy zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia wraz z obniżeniem ceny

-w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach Wykonawca może wówczas żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- a wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.

§ 8

Kary umowne

1.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający

naliczy Wykonawcy kary umowne w następującej wysokości :

a) za opóźnienie w wykonaniu usługi serwisowej ustalonej w harmonogramie, o

którym mowa w § 1 – 0,1 % wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w wykonaniu usługi naprawy urządzeń ponad ustalony w § 2 ust. 11 termin

– 0,1 % wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 , za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w wykonaniu usługi naprawy urządzeń ponad ustalony w § 2 ust. 12 termin

– 0,1 % wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 , za każdy dzień opóźnienia,

d) za opóźnienie w wykonaniu usługi naprawy urządzeń ponad ustalony w § 2 ust. 15 termin

– 0,1 % wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 , za każdy dzień opóźnienia,

e)za brak przyjęcia zgłoszenia o którym mowa w § 2 ust.10 – 0,3 % wartości umowy określonej w § 5ust.1

d) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy – 10% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 10% wartości kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1, z wyjątkiem przypadku, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawierania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Strony zastrzegają, że w przypadku gdy wysokość kary umownej nie wystarcza na pokrycie powstałej szkody mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5. W przypadku, gdy Wykonawca spóźnia się z wykonaniem usług przeglądów i  konserwacji zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 ust. 1 lub nie wykonuje usługi naprawy w terminach określonych w § 2 ust. 11 i/ lub 12 , 15 Zamawiający zastrzega sobie, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, prawo do zakupienia usługi u innego Wykonawcy, a wówczas Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu ewentualnej  różnicy kosztów takiej usługi i ceny niewykonanej usługi wynikającej z warunków umowy.

6.Zamawiajacy odstąpi od naliczania kar umownych wskazanych w ust. 1 pkt a) ,b) ,c) ,d) oraz od uprawnień wynikających z ust 5 w momencie gdy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do nieodpłatnej dyspozycji urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach , a za zgodą zamawiającego urządzenia odbiegające uzgodnionymi parametrami od zastępowane oraz pokryje koszty dostarczenia i odbioru urządzenia  .

§ 9

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają dla swej ważności pisemnej formy w postaci aneksów akceptowanych przez obie Strony.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały miejsca zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:							Zamawiający:

wzór

POTWIERDZENIE

PRZYJĘCIA/PRZEKAZANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

W dniu  ………………………..……..   firma …………………………………………………………………………….. utrzymująca w ruchu i konserwująca sprzęt medyczny w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie przyjęła sprzęt medyczny do naprawy wraz z paszportem technicznym.

1.  Nazwa Oddziału :            …………………..…………………………………………………………….

- Nazwa sprzętu  :             ...........................................................................................................................

- Typ  sprzętu :                  ..........................................................................................................................

- Numer fabryczny  :          .........................................................................................................................

- Numer inwentarzowy :   ..........................................................................................................................

- Uwagi : ..........................................................................................................................

Przekazujący                                                                                  Przyjmujący

sprzęt do naprawy:                                                                       sprzęt do naprawy:

W dniu  ………………………………………..   przekazano w/w sprzęt medyczny po naprawie

Przyjmujący:                                                                                        Przekazujący:

Zał. nr 5

Ja:

_________________________________________________________________________

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.))

Działając w imieniu i na rzecz:

_________________________________________________________________________

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów:

_________________________________________________________________________

(określenie zasobu – osoby zdolne do wykonania zamówienia)

do dyspozycji Wykonawcy:

_________________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:

Utrzymanie w ruchu i pełnej sprawności technicznej sprzętu medycznego oraz konserwacja i naprawa sieci instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem.

oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

- zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

- okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ dnia ___ ___ __ roku

_______________________________

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

Zał. nr 6

WYKAZ OSÓB

Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| Lp. | Imię i nazwisko | Informacja na temat kwalifikacji ,doświadczenia i wykształcenia | Informacje na temat uprawnień Podać zakres uprawnień i datę ważności | Informacje na temat posiadanych certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających przebyte szkolenie. Podać datę z i zakres szkolenia | Zakres wykonywanych czynności, okres czasu wykonywania czynności serwisowych urządzeń medycznych | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że wyżej wymienione osoby , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i certyfikaty.

Przed podpisaniem umowy zamawiający będzie wymagał przedstawienia:

Kopi ważnych uprawnień kwalifikacyjnych energetycznych (dozór, eksploatacja), uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych (dozór, eksploatacja), zaświadczenie, szkolenia z obsługi testera bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych dla osób wskazanych w  wykazie.

.........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zał. nr 7

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia

narzędzi i urządzeń

| Lp. | Wymagane | Potwierdzenie dysponowania | Podać nazwę, producenta, typ, rok prod., ilość . |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych – min. 1 sztuka | tak |  |
| 2. | Symulator funkcji życiowych pacjenta min. 1 sztuka | tak |  |
| 3. | Urządzenie do testowania defibrylatorów min. 1 sztuka | tak |  |
| 4. | Tester termometrów spirytusowych w lodówkach min. 1 sztuka | tak |  |
| 5. | Urządzenie do pomiaru parametrów pomp infu-zyjnych – min 1 sztuka. | tak |  |
| 6. | Tester sprawdzania pojemności i kondycjonowania akumulatorów | tak |  |
| 7. | Tester termometrów bezdotykowych | tak |  |
| 8. | Urządzenie do bezprzewodowego pomiaru temperatury w sterylizatorach( logery temperatury ) | tak |  |
| 9. | Urządzeniem do badania jakości wody-konduktometr | tak |  |
| 10. | Tester termohigrometrów | tak |  |
| 11. | Manometr cyfrowy do kalibracji czujników ciśnienia w sterylizatorach parowych |  |  |
| 12. | Waga elektroniczna do kalibracji dozowania środków dezynfekcyjnych |  |  |
| 13. | Urządzenie do sprawdzania wirówek (obrotomierz czasomierz) |  |  |

Niniejszym oświadczam, że wykazany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny , sprawny technicznie , ma ważne świadectwa wzorcowania i jest gotowy do użycia oraz ,

że na żądanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy przedstawię ważne świadectwa wzorcowania lub inne dokumenty potwierdzające , że wymienione aparaty przeszły proces wzorcowania.

.........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

# Text boxes

(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)

WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia