*Zał. nr 4 Pakiety:*

*1. RESPIRATORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Respirator | NBP 740 | 262  NR 3501010320 | 2000 | Sierpień 2020  Sierpień 2021 | BENNETT | Oddział A i IT |  |  |
| 2. | Respirator | NBP 840 | T/341  NR 4200173677 | 2010 | Czerwiec 2020  Czerwiec 2021  Czerwiec 2022 | BENNETT | Oddział A i IT |  |  |

*2. RESPIRATORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Respirator | 15020C | 86  NR KOH00570 | 1992 | Sierpień 2020  Sierpień 2021 | BIRD | Blok Operacyjny |  |  |

*3. RESPIRATORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Respirator | IV 100B | 25  NR 9120 | 1990 | Sierpień 2020  Sierpień 2021 | SECHRIST | Oddział Noworodkowy |  |  |
| 2. | Respirator | VENTIPAC | T/356  NR 0601204 |  | Grudzień 2020  Grudzień 2021 | SMITHS MEDICAL | Oddział A i IT |  |  |
| 3. | Respirator Transportowy | PARA PAC2D | T/375  NR 070/367 |  | Sierpień 2020  Sierpień 2021 | SMITHS MEDICAL | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |
| 4. | Respirator | AMBU MATIC | 140 (T/373)  NR 22643531 | 1994 | Sierpień 2020  Sierpień 2021 |  | Diagnostyka Obrazowa |  |  |

*4. RESPIRATORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Respirator | MEDUMAT STANDARD | P/179  NR 20917 |  | Listopad 2020  Listopad 2021 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |
| 2. | Respirator | MEDUMAT STANDARD | T/105  NR 12972 | 2008 | Czerwiec 2020  Czerwiec 2021  Czerwiec 2022 | WEINMANN | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |
| 3. | Respirator Transportowy | MEDUMAT STANDARD | T/277/9  NR 3009814217 | 2010 | Czerwiec 2020  Czerwiec 2021  Czerwiec 2022 | WEINMANN | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |
| 4. | Respirator Transportowy | MEDUMAT STANDARD | T/407/A/ST  NR 30741 | 2016 | Luty 2021  Luty 2022 | WEINMANN | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |

*5. RESPIRATORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Respirator | BALLAVISTR 1000 | T/460  NR MB200278 | 2018 | Listopad 2020  Listopad 2021  Gwarancja grudzień 2020 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |

*6. RESPIRATORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Respirator | CENTIVA 5 | T/19  NR 17061349 | 2006 | Czerwiec 2020  Czerwiec 2021  Czerwiec 2022 | DATEX OHMEDA | Oddział A i IT |  |  |

*7. APARAT DO HEMODIALIZY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Aparat do hemodializy | MULTIFILTRATE FRESENIUS MEDICAL CARE | T/323  9MUG4727 | 2008 | Styczeń 2022 | FRESENUS MEDICAL CABI | ODDZIAŁ  A i IT |  |  |

*8. APARATY DO ZNIECZULENIA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Aparat do znieczulenia z monitorem cam – FCM1 monitor pacjenta S5 Light rok prod. 2000 z modułem gazowym | AESPIRE 7100 | T/18  Nr AMXK 01774 | 2006 | Czerwiec 2020  Czerwiec 2021  Czerwiec 2022 | DATEX OHMEDA | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |
| 2. | Aparat do znieczulenia | AESTIVA 3000 | T/320  Nr AMRD 00503 |  | Luty 2021  Luty 2022 | DATEX OHMEDA | Oddział Ginekologia – Położniczy |  |  |
| 3. | Aparat do znieczulenia | AESTIVA /5 | T/329  Nr AMRE 00562 |  | Czerwiec 2020  Czerwiec 2021  Czerwiec 2022 | DATEX OHMEDA | Pracownia Endoskopii |  |  |
| 4. | Aparat do znieczulenia | AESTIVA /5 | T/357  Nr AMVL 00140 | 2003 | Czerwiec 2020  Czerwiec 2021  Czerwiec 2022 | DATEX OHMEDA | Diagnostyka Obrazowa |  |  |
| 5. | Aparat do znieczulenia | EXCEL 210SE | T/399  Nr AMAA05855 |  | Lipiec 2020  Lipiec 2021 | DATEX OHMEDA | Oddział Chirurgia |  |  |
| 6. | Aparat anestezjologiczny | AISYS | Nr ANAM00224 |  | Kwiecień 2021  Kwiecień 2022 | DATEX OHMEDA | Oddział AiIT |  |  |

*9. APARATY DO ELEKTROCHIRURGII*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Aparat elektrochirurgiczny | ES 400 | T/297  Nr 40673 | 2011 | Czerwiec 2020  Czerwiec 2021  Czerwiec 2022 | EMED | Oddział Ginekologia |  |  |
| 2. | Diatermia elektrochirurgiczna | ES 350 | T/306/1  Nr 361181 | 2009 | Luty 2021  Luty 2022 | EMED | Pracownia Endoskopii |  |  |
| 3. | Lancetron argonowy | ES - VISION | T/237  Nr 45398 | 2009 | Czerwiec 2020  Czerwiec 2021  Czerwiec 2022 | EMED | Blok Operacyjny |  |  |
| 4. | Aparat elektrochirurgiczny | ENDO | T/433  Nr 601216 | 2017 | Wrzesień 2020  Wrzesień 2021 | EMED | Pracownia Endoskopii |  |  |

*10. APARATY DO ELEKTROCHIRURGII*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Aparat elektrochirurgiczny | FORCE EZ 8C | T/97  Nr S7J10603B | 2008 | Czerwiec 2020  Czerwiec 2021  Czerwiec 2022 | Valleylab | Blok Operacyjny |  |  |

*11. APARATY ENDOSKOPOWE*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Bronchofiberoskop | BF MP60 | T/265  Nr 2600214 | 2007 | Luty 2021  Luty 2022 | OLYMPUS | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |

*12. APARATY USG*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Aparat USG | EN VISOR | T/353  Nr CH45070072 | 2007 | Luty 2021  Luty 2022 | PHILIPS | Chirurgia |  |  |
| 2. | Aparat USG | AFFINITI50 | T/403  Nr US716D0180 | 2016 | Luty 2021  Luty 2022 | PHILIPS | Diagnostyka Obrazowa |  |  |
| 3. | Aparat USG | MINDRAY DC7 | T/278  Nr MO600736 | 2010 | Luty 2021  Luty 2022 | MINDRAY | Oddział Ginekolgia - Położniczy |  |  |
| 4. | Aparat USG | E20 | T/406  U181635004 | 2016 | Styczeń 2021  Styczeń 2022 | VINNO | Poradnia  Gin. - Poł |  |  |
| 5. | Aparat USG przenośny | LOGIQ BOOK | T/264  Nr 46608WX6GE | 2007 | Luty 2021  Luty 2022 | GE HEALTHCARE | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |
| 6. | Aparat USG | M-TURBO | Nr 03CHM7 |  | Marzec 2021  Marzec 2022 | SONOSITE | Oddział AiIT |  |  |

*13. KARDIOMONITORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Centrala | M3150 | T/172/1  SN4932A04157  -SN4932A04517 | 2009 | Wrzesień 2020  Wrzesień 2021 |  | Oddział A i IT |  |  |
| 2. | Kardiomonitor | MP50 | T/169  Nr DE82070790 | 2009 | Wrzesień 2020  Wrzesień 2021 | PHILIPS | Oddział A i IT |  |  |
| 3. | Kardiomonitor | MP50 | T/170  Nr DE82070798 | 2009 | Wrzesień 2020  Wrzesień 2021 | PHILIPS | Oddział A i IT |  |  |
| 4. | Kardiomonitor | MP50 | T/171  Nr DE82070783 | 2009 | Wrzesień 2020  Wrzesień 2021 | PHILIPS | Oddział A i IT |  |  |
| 5. | Kardiomonitor | MP50 | T/172  Nr DE82070769 | 2009 | Wrzesień 2020  Wrzesień 2021 | PHILIPS | Oddział A i IT |  |  |
| 6. | Kardiomonitor | MP70 | T/505  Nr DE44030194 | 2005 | Styczeń 2021  Styczeń 2022 | PHILIPS | Oddział A i IT |  |  |

*14. STERYLIZATORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Sterylizator parowy | CISA  6464HB/2P/E/TS/SV | T/132  Nr 18253 | 2009 | Styczeń 2021  Styczeń 2022 | CISA | Centralna Sterylizacja |  |  |
| 2. | Sterylizator parowy | CISA  6464HB/2P/E/TS/SV | T/133  Nr 17036 | 2009 | Styczeń 2021  Styczeń 2022 | CISA | Centralna Sterylizacja |  |  |

*15. STERYLIZATORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Sterylizator plazmowy | STERRADNX | T/148  Nr NXO90417 | 2009 | Lipiec 2020  Styczeń 2021  Lipiec 2021  Styczeń 2022 | ADVANCED STERILIZATION | Centralna Sterylizacja |  |  |

*16. ECHOKARDIOGRAF*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Echokardiograf | VIVIDD S5 | T/292  Nr 2347V55 | 2011 | Luty 2021  Luty 2022 | GE MEDICAL SYSTEM | Wewnętrzny – testy wysiłkowe |  |  |

*17. URZĄDZENIA DO BADANIA SŁUCHU*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Urządzenie do badania słuchu EROSKAN | OTO READ | T/241  Nr 9109358 | 2009 | Kwiecień 2021  Kwiecień 2022 | MAICO DIAGNOSTIC GMBH | Oddział Noworodkowy |  |  |
| 2. | Urządzenie do badania słuchu OTO READ | Screener TE | T/458  Nr A3001513 | 2017 | Czerwiec 2020  Czerwiec 2021  Czerwiec 2022  Gwarancja  22.05.21 |  | Oddział Noworodkowy |  |  |

*18. SKANER DO ZDJĘĆ RTG*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin/ ilość** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Skaner do zdjęć RTG | CR 30X | T/360  Nr 54182 | 2014 | Dwa razy w roku | AGFA | Diagnostyka Obrazowa |  |  |

*19. RTG*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Aparat RTG | DUO DIAGNOST | T/72  Nr 603-1832-989601022171 | 2008 | Grudzień 2020  Czerwiec 2021  Grudzień 2021  Czerwiec 2022 | PHILIPS | Diagnostyka Obrazowa |  |  |
| 2. | Aparat RTG | MOBILDRIVE AR30 | 269  Nr C1594 | 2000 | Maj 2021  Maj 2022 | SMAM | Diagnostyka Obrazowa |  |  |
| 3. | Aparat RTG | BV LIBRA 718022 | T/50  Nr 01JOSSLSN001288 | 2007 | Maj 2021  Maj 2022 | PHILIPS | Blok operacyjny |  |  |

*20. INKUBATOR*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Inkubator | ATOM 2100G | T/7  Nr 1637513 | 2006 | Luty 2021  Luty 2022 | DUTCHMED | Oddział Noworodkowy |  |  |

*21. HISTEROSKOP*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Histeroskop z pompą  POMPA  UCHWYT  WKŁAD  UCHWYT  WKŁAD | 8986402  8083.001  8642.6818  8083.001  8642.6508 | T/339  Nr 500025856 | 2013 | Kwiecień 2021  Kwiecień 2022 | MEDEN-INMED | Blok Operacyjny |  |  |

*22. UROFLOWOMETR*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu/ rok netto** | **Cena przeglądu/ rok brutto** |
| 1. | Uroflowometr | FLOWMASTER | T/340  Nr PE-13-9FLMB5137 | 2013 | Luty 2021  Luty 2022 | UROVISION | Poradnia Urologiczna |  |  |